招 标 文 件

项目编号：台交所招〔2024〕2号

项目名称：台州东发建设投资有限公司城市服务一体化系统项目

采购单位：台州东发建设投资有限公司

代理机构：台州市建设咨询有限公司

台州市产权交易所有限公司

二〇二四年五月

目    录

第一章  公开招标采购公告

第二章  招标需求

第三章  投标人须知

第四章  评标办法及评分标准

第五章  合同主要条款

第六章  投标文件格式

- 第一章  公开招标采购公告

受用户的委托，根据《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、法规规定，台州市产权交易所有限公司就台州东发建设投资有限公司城市服务一体化系统项目进行公开招标。

一、项目编号：台交所招〔2024〕2号

二、采购方式：公开招标

三、采购内容及数量:

| 序号 | 标项内容 | 单位 | 数量 | 上限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台州东发建设投资有限公司城市服务一体化系统项目 | 套 | 1 | 345 |

四、合格投标人的资格要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

（七）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（八）本项目不接受联合体投标。

五、招标文件的获取

本次招标文件的获取由各投标人自行到台州市公共资源交易网（https://tzztb.zjtz.gov.cn/tzcms/）或台州市产权交易网（http://www.tzpre.com）下载获取。请各投标人密切关注台州市公共资源交易网或台州市产权交易网对本项目的答疑和澄清，由于投标人未及时了解答疑和澄清造成的后果，招标人、招标代理及产交所概不负责。

六、投标截止时间和地点：

1.递交截止时间：2024年6月7日9时30分（北京时间）

2.电子投标文件的递交：

1)登录台州市产权电子交易平台（网址：https://ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn/t9/）；

2)选择投标项目，输入MD5码，点击“上传标书”；

3）电子投标文件上传完成。

投标人应在投标截止时间前上传完成电子投标文件。电子投标工具安装包下载地址及具体操作步骤见《台州产权系统应用操作说明及工具安装包》

网址：https://tzztb.zjtz.gov.cn/art/2022/10/18/art_1229679816_3032.html。

3.电子投标文件未在投标文件递交截止时间前递交至台州市产权电子交易平台将被拒绝，后果由各投标人自行承担。

- 开标时间： 2024年6月7日9时30分（北京时间）。

八、开标地点：本项目开评标环节实行全流程电子化，投标人可自行登录不见面开标大厅观看。（https://ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn/auth2/toLogin.do）

九、投标保证金：

投标人应于2024年6月7日9时30分（北京时间）前将投标保证金以投标单位的银行账户转账或电汇的形式交至台州市产权交易所有限公司（收款单位名称）。（以到账时间为准）

项目名称：台州东发建设投资有限公司城市服务一体化系统项目；

保证金金额：3.4万元；

保证金形式：银行转帐或电汇（以其它形式提供的一律拒收）；

户名：台州市产权交易所有限公司；

开户行：浙江民泰商业银行股份有限公司台州椒江支行；

账号：583016260800015；

用途：投标保证金。

十、公告、公示媒体：

台州市公共资源交易网(https://tzztb.zjtz.gov.cn/tzcms/)、台州市产权交易网（http://www.tzpre.com）和浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)。

十一、联系方式：

采购单位：台州东发建设投资有限公司

联系人：朱女士   电话：0576-88903253；

代理机构：台州市建设咨询有限公司

联系人：李灵芝      电  话：0576-88517783    传  真：0576-88517791

台州市产权交易所有限公司

联系人：陈敏雅      电  话：0576-88685180

地址：浙江省台州市市府大道777号浙江民泰商业银行五楼511室

台州东发建设投资有限公司

台州市建设咨询有限公司

台州市产权交易所有限公司

2024年5月17日

第二章  招标需求

一、采购内容：

采购内容：台州东发建设投资有限公司城市服务一体化系统项目

基本情况：台州东发建设投资有限公司目前主营业务包括：园林绿化、市政工程、城市照明、环卫保洁、建筑工业化、物流运输、码头管理、城市服务。公司现有环卫工作人员约750 人，其中环卫工人约570名，养护工人约180名。涉及车辆：皮卡车约15辆，小货车约5辆，电动三轮车约234辆，压缩式垃圾车、洗扫车、洒水车、雾炮车、扫路车等各类环卫车辆约80辆。

当前，传统环卫作业存在效率低下的困扰，人工操作容易受到天气、人力资源等因素的制约，难以稳定提高作业效率；此外，资源的不精准使用导致浪费，如垃圾车的不合理调度和清扫人员的重复作业；其次，手工记录和传统的纸质流程使得信息传递速度缓慢，难以满足现代城市管理对信息实时性和精准性的需求。

因此，为了解决这些问题，东发公司决定积极响应智能化潮流，借助先进的信息技术和物联网技术，建设东发公司城市服务一体化系统项目，实现对环卫作业的全面、高效管理。通过建设东发公司城市服务一体化系统项目，推动台州城市环卫保洁服务专业人员和基础设施网络不断完善，促进环卫资源整合、提高城市服务运行效率、 降低行业成本，提高整体经营及市场竞争能力。

| 序号 | 全域保洁区域 |
| --- | --- |
| 1 | A区 |
| 2 | B区 |
| 3 | C区 |
| 4 | D区 |
| 5 | E区 |

### 人员设备现状情况如下（仅供参考）

| A区人员信息表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位 | 数量 |
| 1 | 主管 | 1 |
| 2 | 外业管理 | 3 |
| 3 | 其他工作人员 | 161 |
| 车辆信息表 |  |  |
| 序号 | 车辆名称 | 数量 |
| 1 | 皮卡车 | 1 |
| 2 | 小四轮 | 3 |
| 3 | 自卸车 | 3 |
| 4 | 洒水车 | 1 |
| 5 | 压缩车 | 2 |
| 基础设施信息表 |  |  |
| 序号 | 基础设施信息表 | 数量 |
| 1 | 公厕 | 5 |
| 2 | 项目部 | 1 |
| B区人员信息表 |  |  |
| 序号 | 岗位 | 数量 |
| 1 | 主管 | 1 |
| 2 | 外业管理 | 2 |
| 3 | 其他工作人员 | 98 |
| 车辆信息表 |  |  |
| 序号 | 车辆名称 | 数量 |
| 1 | 皮卡车 | 1 |
| 2 | 小四轮 | 2 |
| 3 | 底压洒水车 | 2 |
| 4 | 高压洒水车 | 2 |
| 5 | 小型机扫车 | 5 |
| 6 | 15桶车 | 1 |
| 7 | 压缩车 | 4 |
| 8 | 雾炮车 | 1 |
| 9 | 洗扫车 | 5 |
| 基础设施信息表 |  |  |
| 序号 | 基础设施信息表 | 数量 |
| 1 | 中转站 | 1 |
| 2 | 公厕 | 2 |
| 3 | 项目部 | 2 |
| C区人员信息表 |  |  |
| 序号 | 岗位 | 数量 |
| 1 | 主管 | 1 |
| 2 | 外业管理 | 2 |
| 3 | 其他工作人员 | 108 |
| 车辆信息表 |  |  |
| 序号 | 车辆名称 | 数量 |
| 1 | 皮卡车 | 1 |
| 2 | 小四轮 | 1 |
| 3 | 道路洒水车 | 3 |
| 4 | 小型机扫车 | 1 |
| 5 | 勾臂车 | 5 |
| 6 | 护栏清洗车 | 1 |
| 7 | 压缩车 | 2 |
| 8 | 雾炮车 | 1 |
| 9 | 洗扫车 | 3 |
| 10 | 吸污车 | 1 |
| 11 | 深度清洗车 多功能清洗车 | 2 |
| 基础设施信息表 |  |  |
| 序号 | 基础设施信息表 | 数量 |
| 1 | 中转站 | 3 |
| 2 | 项目部 | 1 |
| 3 | 公共厕所 | 4 |
| D区人员信息表 |  |  |
| 序号 | 岗位 | 数量 |
| 1 | 主管 | 1 |
| 2 | 外业管理 | 2 |
| 3 | 其他工作人员 | 114 |
| 车辆信息表 |  |  |
| 序号 | 车辆名称 | 数量 |
| 1 | 皮卡车 | 1 |
| 2 | 小四轮 | 1 |
| 3 | 自卸车 | 1 |
| 4 | 洒水车 | 1 |
| 5 | 机扫车 | 1 |
| 6 | 15桶车 | 1 |
| 基础设施信息表 |  |  |
| 序号 | 基础设施信息表 | 数量 |
| 1 | 公厕 | 22 |
| 2 | 项目部 | 1 |
| E区车辆信息表 |  |  |
| 序号 | 车辆名称 | 数量 |
| 1 | 人力三轮车环卫保洁车 | 32 |
| 2 | 电动三轮环卫保洁车 | 26 |
| 3 | 15桶装车 | 1 |
| 4 | 1.5吨自卸车 | 1 |
| 5 | 电动三轮垃圾桶清洗车 | 1 |
| 6 | 小型机扫车 | 4 |
| 7 | 洗扫车 | 1 |
| 8 | 小四轮 | 3 |
| 9 | 皮卡车 | 1 |
| 10 | 机扫车 | 1 |
| 11 | 机扫车 | 1 |
| 12 | 高压洒水车 | 1 |
| 13 | 低压扫水车 | 1 |
| 14 | 垃圾压缩车 | 1 |
| 15 | 勾臂车 | 2 |
| 16 | 三轮侧挂车 | 4 |
| 基础设施信息表 |  |  |
| 序号 | 基础设施信息表 | 数量 |
| 1 | 垃圾中转站 | 1 |
| 2 | 公共厕所 | 5 |
| 3 | 项目部 | 1 |

二、主要技术规格及要求：

（一）项目概要：

城市服务一体化平台建设，包含设备日常维护管理系统、环卫机械化作业车辆监督系统、环卫保洁人员基础信息管理系统、环卫保洁人员监管考核系统、公厕在线监管系统、环卫作业质量现场稽查管理系统、环卫案件一站式处理系统、生活垃圾转运一体化管控系统、垃圾分类流向管控系统、环卫专题数据分析决策支持系统和后台管理系统，以信息化技术为依托、以物联网技术为重要手段，实现环卫数据实时自动化收集、智能化统计分析，实现环卫作业和管理的智慧化监管。详细内容见软硬件采购清单。

- 平台软件功能需求：

| 系统 | 一级模块 | 二级模块 | 功能点 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 驾驶舱 |  | 智慧环卫总舱 | 总舱概览 | 1.环卫运营的车辆、人员、设施、事件等信息在一张地图上呈现；2.对车、人、物位置、状态、作业进度等信息的实时统计；3.支持自定义搜索查询车辆、人员、设施在地图中的位置；4.支持点击车辆、人员、设施、事件后查看相应的详细信息。 注：将日常环卫工作中涉及到的管养设施信息、作业人员信息、作业车船信息、作业事件信息、作业考核分数信息在总舱页面上呈现； |
|  |  |  | 管养设施模块 | 管养设施模块呈现中转站、码头、公厕、道路数据信息，人员呈现员工人数、上岗率信息，作业车辆呈现不同车辆类别数据统计信息以及上岗率数据，总舱根据环卫工作实际情况呈现作业分析数据，展示整理作业率作业道路数、作业里程数，并且呈现部门考核分数实时发生的事件信息也在总舱进行滚动展示； |
|  |  |  | GIS地图 | GIS地图展示环卫分布网格以及对应的设施、人员、车船实时点位数据，总舱作为总控页面可跳转至环卫要素舱、环卫人员舱、环卫车船舱、环卫事件舱。 |
|  |  | 环卫要素一张图 | 环卫要素概览 | 1.通过GIS空间数据分析及可视化技术，对相关业务环卫设施信息进行地图管理、集中展示、统计分析 2.环卫设施看板能综合展示各类环卫设施的数量、空间分布及运行数据 3.通过对环卫设施数据进行汇总分析，可以了解环卫设施的整体分布情况，为设施检查、规划布局提供数据支持。 4.呈现环卫基础设施概况、数据以及具体分布点位。5.通过物联设备交互，呈现实时数据。 注：通过总舱下穿到要素管理分舱，要素管理分舱呈现基建设施统计、数据概览、设备概览、实时能耗、视频概览、物联感知预警分析几个模块。 |
|  |  |  | 视频概览 | 视频概览模块可以查看所有视频设备、在离线状态及实时画面。 |
|  |  |  | 设备概览 | 设备概览呈现油耗监控、水耗监控、智能手环、消防设备、车载GPS等设备数量及其在线情况；实时能耗板块呈现今日累计耗水量、今日累计实时耗油量等数据； |
|  |  | 环卫人员一张图 | 实时位置显示 | 在地图上可以显示环卫人员的实时位置，支持历史轨迹的查询 |
|  |  |  | 人员详情 | 点击人员图标后显示详细信息页面，包括人员的基本属性（主要包括部门、姓名、工号、在职状态、联系电话、身份证号、年龄、性别、社保编号、职位等。）作业数据（上下班考勤时间、作业里程、违规信息等）。 |
|  |  |  |  | 注：通过总舱下穿到人员管理分舱，人员管理分舱呈现人员管理、排班管理、考勤管理、人员指挥几个模块。 |
|  |  |  | 人员管理模块 | 人员管理模块呈现人员总数、男性、女性人数、清扫人员、施工人员等； |
|  |  |  | 人员指挥模块 | 人员指挥模块可以实现一键通知、派单给相应工作人员； |
|  |  |  | 考勤管理模块 | 考勤管理模块可以查看小组考勤情况、可以查看近几月考勤率趋势图； |
|  |  |  | 排班管理 | 排班管理模块可以查看今日排班和今日工作量情况，可以查看人员上岗情况，工作量完成情况； |
|  |  |  | 实时体况 | 可通过一张图管理所有工作人员的实时身体状况。 |
|  |  | 环卫车船一张图 | 车船实时位置 | 地图上可显示当前在线作业车船的实时位置，点击车船图标可查看车船详情页面，包括车辆基本信息、车船作业信息、报警信息、视频监控等，同时支持车辆历史轨迹的查询与分析。 |
|  |  |  |  | 注：地图呈现当前在线作业车船实时位置信息，可根据车船类别进行筛选查看车船详情，车船一张图主要展示车船基础信息——包含不同类别车船的统计数据、车船当天排班与到岗数据，并且根据车船安装的监控、油耗、水耗设备，对接数据接口，展示油耗水耗趋势、车辆实时监控画面等； |
|  |  |  | 车船信息模块 | 点击车船信息模块可查看对应车辆信息列表以及车船信息详情，车辆信息详情展示车辆车牌号、排班司机、当前位置、实时车辆画面、实时油耗、排班信息等车辆工作数据。 |
|  |  | 环卫事件一张图 | 感知设备预警 | 1.智慧环卫系统事件满足上报事件与物联设备感知事件要求，系统接入物联感知设备数据，并根据实际工作需要设定物联感知设备预警规则信息并能在环卫事件一张图页面上进行展示； |
|  |  |  | 实时事件展示 | 2.当事件发生时中心地图页面展示发生事件的点位并展示基本事件信息例如标题与描述，根据环卫事件发生情况，分析展示当前进行中事件数量、已处理事件数量，并展示不同事件类型发生数量统计分布、区域发生事件数统计排行数据，滚动展示实时发生事件数据。 |
|  |  |  | 三色分级预警管理 | 根据事件进行分类分级进行三色预警管理以及相应事件的应急预案。 |
|  | 可视化数据分析 | 环卫人员数据分析 | 人工作业监管 | 人工作业监管可以从考勤、违规、作业三个维度对人工作业业务的数据进行深度的挖掘、分析、诊断和展示。 |
|  |  |  | 人工作业监管查询 | 支持按时间区间、人员工种、考核分组等进行数据的定向、筛选、分层查看。 |
|  |  | 环卫车辆数据分析 | 车辆作业监管 | 车辆作业监管可以从考勤、违规、作业三个维度对车辆作业业务的数据进行深度的挖掘、分析、诊断和展示。 |
|  |  |  | 车辆作业监管查询 | 支持按时间区间、车辆类型、考核分组等进行数据的定向、筛选、分层查看。 |
|  |  | 环卫事件数据分析 | 环卫事件数据分析预警 | 在日常运行异常情况下产生的报警数据，所有对于重要、紧急、需领导管理者关注的信息系统会及时推送，目标是使问题及时得以处置。 |
|  |  |  |  | 针对报警信息的处置情况也会及时更新。 |
|  |  |  |  | 对作业报警、报警地点、报警时间、报警类型进行提炼、分析和展现。 |
| PC管理端 | 环卫业务管理 | 作业排班管理 | 周期排班管理 | 在一定时间周期内进行作业计划排班，按照不同分组对每天的作业班次进行预排，支持对原有排班计划的续排，并将预定的工作排班计划下发到指定人员的移动终端中。 |
|  |  |  | 人员排班管理 | 支持对环卫员工、环卫车辆司机进行一定时间周期内的作业计划进行排班，按照不同分组对每天的作业班次进行预排，支持对原有排班计划的续排，并将预定的工作排班计划下发到指定人员的小程序中； |
|  |  |  | 排班日历 | 点击单独员工数据可查看员工排班日历详情数据，包含排班当日时间段、工作线路详情数据、工作完成度、工作里程轨迹回溯。 |
|  |  | 人员考勤管理 |  | 针对人员考勤数据，对于人员的考勤情况进行统计考核，了解不同时间段内人员的考勤状态与详情，可对考勤信息进行查询与导出，支持查询对某个时间段内、各部门的详细出勤情况，如统计各部门的应到人数、实到人数、迟到人数、迟到率、缺勤人数、缺勤率、缺勤人员等。 |
|  |  | 人员巡检管理 |  | 通过人员仪表盘页面，呈现项目每天人工保洁的完成率，里程情况，出勤情况，时间情况，对每天产的异常进行推送，方便管理人员查看；以地图可视化的形式呈现每个网格的保洁完成度，方便管理人员决策。 |
|  |  | 环卫人员数据管理 |  | 环卫人员数据管理支持环卫人员数据的录入、修改、删除、编辑等数据管理和维护。对于人员基本信息的必填字段和规则进行校验。人员基本信息主要包括包括部门、姓名、工号、在职状态、联系电话、身份证号、年龄、性别、社保编号、职位等基础信息。 |
|  |  | 作业网格管理 |  | 人员作业网格管理用于对环卫工人作业区域的设定及作业排班的管理，在Web地图上根据实际作业范围画出责任区域，并设定责任人和排班人数，通过统计人员作业的网格信息，绘制人员实际工作的网格位置图，通过人员作业网格的配置，保洁作业、巡检管理和环卫事件等工作的处理都与该网格责任区域自动化关联，保障网格化管理的落地实施。 |
|  |  | 环卫要素数据管理 |  | 垃圾站、中转站等环卫设施、物料数据管理支持对垃圾站的基本信息初步的录入与管理，包括数据的录入、修改、删除、编辑等数据管理和维护。对于环卫设施基本信息信息的必填字段和规则进行校验。垃圾站的基本信息主要包括环卫设施编号、环卫设施名称、环卫设施位置等基础数据。 |
|  |  | 中转站管理 |  | 对于中转站进行出入库管理，包括信息的录入、修改、删除、编辑等数据管理和维护。 |
|  |  | 码头管理 |  | 记录船只出入的时间、信息等数据。 |
|  |  | 设备管理 | 物联感知设备管理 | 对智慧环卫系统整体物联感知设备进行统一管理，物联感知设备包含监控摄像头、车载物联油耗设备、水耗设备、中转站的相关物联设备等，集中管理已对接使用的设备； |
|  |  |  | 设备信息维护 | 设备管理模块对设备进行数据维护，展示设备的名称、IP地址、设备类型、定位数据信息等，可对设备进行新增、编辑、删除操作、启用停用操作。 |
|  | 环卫车船管理 | 车辆台账管理 |  | 实现环卫车辆基本信息的管理，包括车牌号、发动机号、车辆类型、所属单位、使用单位、行政区划、品牌型号、载重量、购置日期等； |
|  |  | 车船位置监管 |  | 车船实时位置展示：利用车船上安装的车载GPS定位设备，实时获取环卫作业车船的实时坐标位置，在GIS地图上展示定位车船的实时位置，同时用不同的图标区分车船类型和车船状态，点击图标可以展示车船详情页。系统支持对车辆的历史轨迹进行查询，可动态查询指定环卫车辆的固定时间段内的行驶轨迹。 |
|  |  | 车辆视频监控 |  | 车辆视频监控支持对环卫车辆的视频监控进行查看，包括实时监控查看、历史视频查看（包括作业视频）等功能。主要监控位置为车辆前方、驾驶舱及车辆作业区域。 |
|  |  | 车辆报警管理 |  | 系统可实时监控车辆的运行状态，提供车辆异常状态报警管理，实现车辆超速、超时停车、非法越界等违章异常状态的实时报警，系统通过弹出框提醒的方式提示用户，可实时给车辆发送消息，提示车辆司机以便根据报警信息采取措施解除车辆的报警状态。报警管理同时提供车辆报警记录的条件过滤的查询，方便管理人员的实时监管及绩效考核等。 |
|  |  | 车辆违规行为管理 |  | 实现作业车辆作业过程中的各类违规现象进行集中管理。记录违规车辆、违规类型、违规起止时间，形成完整违规日志，通过违规信息记录穿透查询车辆的作业轨迹与作业视频等，实现机械化作业过程中非规范作业集中统计分析，支持以作业单位/车辆、违规类型等统计维度进行汇总统计，报表支持打印、导出发送等功能。 |
|  |  | 车辆驾驶员监管 |  | 通过驾驶舱摄像机与车载主机内置算法实现对车辆驾驶员的全发面监管，车载主机内置算法包含：接电话识别、抽烟识别、分神驾驶识别、疲劳驾驶识别、着装识别等多种算法，管理员可根据业务实际要求进行配置。 |
|  |  | 车船作业记录 |  | 车船作业记录可以记录下每一辆环卫车船的历史作业信息，包括作业期间的人员、作业时间、作业轨迹、作业车辆的平均速度、平均油耗、车载设备操作记录等信息，帮助管理人员核查车船作业过程是否合规，提高车船作业质量。 |
|  |  | 作业路线管理 |  | 作业路线管理模块可以在系统上为各种作业车辆规划作业路线，规范车辆道路作业的同时，最大化的提高车辆作业效率。作业路线管理分为作业路线规划、作业路线查询、作业路线修改以及作业路线删除四个部分的内容。 |
|  |  | 车辆维修保养管理 |  | 车辆维修保养管理模块可以记录下每一辆环卫车辆的历史保养信息，包括保养时间、保养范围、保养金额等信息，帮助管理人员核查车辆保养情况。 |
|  |  | 保险年检管理 |  | 系统支持保险信息录入与查询、脱保提醒报警阈值设置、年检信息录入与查询和年审提醒阈值设置。数据支持增删改查，可根据需要生成报告。 |
|  |  | 环卫车船数据管理 |  | 1.支持显示车船总数、车船在线数、车船在线率、驾驶员总数、企业总数、 今日报警总数、关注报警的报警数、有效报警数； |
|  |  |  |  | 2.支持将重点车辆分到临时组中，便于观察跟踪。分组树支持增删改查及分配车辆，分组树可显示分组下的车辆总数及在线数，选中某分组，地图上高亮该企业下车辆；选中某车辆，地图上高亮该车辆。 |
|  |  |  |  | 3.支持按时间段下载录像或框选下载。支持多选多个通道下载录像。下载时录像文件支持合并成一段下载（mp4格式），下载后支持便捷查看下载任务情况。 |
|  |  |  |  | 4.支持展示统计数据：行驶里程、在线时长、运行时长、停车时长、平均车速、有效定位数、无效定位数、补报定位数。 |
|  | 环卫事件管理 | 事件上报管理 |  | 巡检人员在巡检过程中发现问题，可通过移动端进行事件上报，上报内容包含定位信息、事件内容、时间、照片等数据，事件上报成功后会通过平台上传至管理后台进行处理。 |
|  |  | 事件处置 |  | 人工事件上传后，调度系统会根据上报事件自动生成人工巡检事件，并归类于相应的管理人员。事件处理完成后，相关处理人员可通过移动端进行事件完成情况反馈。事件完结后，管理人员可在后台根据相关事件类型进行查看事件处置流程。 |
|  |  | 事件分析 |  | 通过事件检索统计功能模块，管理员可根据筛选条件选择性展示每天、每月事件的新增、派单、处理、验收等情况，并按事件来源和事件类型统计分布情况，方便管理人员掌握事件的具体情况，做正确的决策，同时推送待确认、待接单、待处理、待验收的事件，提醒管理人员关注。 |
|  | 消防管理 | 消防预警 |  | 通过部署无线烟感报警器前端智能设备，一旦发现火灾隐患，平台可第一时间推送报警信息，及时进行火灾排查和处置，做到全方位、全时段的安全监测。 |
|  | 系统管理 | 用户认证 |  | 基于安全策略的统一用户管理、认证。 |
|  |  | 工作台 |  | 工作台包括最近访问应用快捷入口、应用搜索、帮助文档及最新发布展示。 |
|  |  | 用户管理 |  | 包括新增、编辑、删除、查询用户，授权、角色管理、批量删除功能。 |
|  |  | 消息中心 |  | 相关用户的待办消息及消息记录展示及汇总。 |
|  |  | 个人中心 |  | 账号的基本信息及登录展示、账号的切换、退出管理。 |
|  |  | 操作日志 |  | 登录记录的日志管理，包括账号、地点、时间的展示。 |
|  | 公厕管理 | 公厕基础信息管理 |  | 建设公厕基础信息台账，支持公厕信息定向检索查看，支持公厕配置查询。 |
|  |  | 公厕GIS展示 |  | 支持在地图上对设施位置进行在线标注、属性查看、分布查询等。 |
|  |  | 气味监管 |  | 自动记录当前公厕的臭气浓度等，根据探测后的浓度判断气味状态。支持臭气浓度上限值设置和异常数据查看，实现公厕臭气数据汇总，支持各个维度输出统计数据，关键字段查询和数据图表展示。 |
|  | 生活垃圾转运一体化管理 | 远程视频监管 |  | 实现中转站出入口等关键点位的在线视频监控，支持树状列表和视频地图浏览模式。具有实时视频浏览和历史视频回放和历史视频下载功能。 |
|  |  | 臭气监管 |  | 通过臭气监测仪器，实时监测中转站整体气味的管理，支持管理阈值设置和系统预警。 |
|  |  | 车辆排班管理 |  | 实现垃圾转运车辆排班管理，转运车司机可通过线下、短信、移动端小程序查看等方式获取排班信息完成作业。 |
|  |  | 违规情况统计 |  | 实现作业车辆作业过程中的各类违规现象进行集中管理，记录车辆违规数据，形成完整违规日志。支持违规行为反查、违规预警告警。 |
|  |  | 垃圾转运报表 |  | 垃圾转运报表包括转运站运行报表、转运站异常情况报表、转运车辆任务报表、转运车异常报表。报表支持打印、导出等功能。 |
| 移动端小程序 | 消息通知 | 消息通知 |  | 支持接收手机短信和移动端消息，消息类型主要包括：车辆报警消息通知、垃圾站报警消息通知、人员报警通知。 |
|  | 数据看板 | 数据看板 |  | 通过移动端电子地图和GPS定位服务功能，实时上报环卫车辆定位，即时刷新位置信息动态 |
|  |  |  |  | 支持搜索区域内所有垃圾站等环卫设施的地理位置分布、设施详细信息等，相关功能主要包括： |
|  |  |  |  | 查看设施分布：支持以地图形式显示环卫设施的位置分布，并区分不同的设施类型； |
|  |  |  |  | 查看设施详细信息：支持通过点击地图上环卫设施图标查看设施的详细信息。 |
|  | 日常工作上报 | 日常工作上报 |  | 通过移动端可对日常工作进行工作上报，系统支持上报字段有名称、时间、具体工作描述、图片等。主要功能包括日常维修上报、巡检上报、工作上报以及上报信息查询。 |
|  | 视频查看 | 视频查看 |  | 移动端支持对车载视频、垃圾站视频、道路卡口视频进行查看，系统支持对指定车辆。垃圾站的视频进行实时查看，同时支持对指定车辆、垃圾站的历史视频进行查看。 |
|  | 事件处理 | 事件处理 |  | 事件处理主要是针对巡检人员以及相关的事件处理人员在移动端对事件进行上报以及接收指派事件、处理事件、反馈事件等工作。主要功能如下：事件上报：系统支持对巡检事件进行人工上报，主要功能为新增事件信息、修改事件信息。删除事件信息、查询事件信息、撤回事件信息； |
| 系统集成对接 | 系统对接 | 系统对接 |  | 项目配套的物联网感知设备将按照物联网标准协议接入智慧环卫物联网接入平台。物联网感知层中前端各类智能设备通过就地部署的车载主机或者物联网关进行协议适配之后接入互联网，将监测数据汇入数据中心，由物联接入平台对监测数据进行统一的接收。同时必须根据甲方实际业务要求进行数据平台对接。 |
| 软件配套服务 |  |  |  | 包括但不限于提供需求设计、UI设计、概要设计、详细设计、用户手册等工作文档的移交，系统测试、系统部署、数据归集、整体软件系统运维服务、接口开发等。 |

（三）城市服务一体化系统设备清单：

| 城市服务一体化系统设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 核心参数 | 单位 | 数量 |
| 一、智慧公厕 |  |  |  |  |
| 1 | 多合一气体传感器 | 1.湿度: 范围0%~100% RH/采集精度±2%（最大 ±3%）/分辨率 0.5% RH；2.光照:范围0~60000Lux(按LO~L5分级展示)；3.PIR: 范围水平80°，垂直 55°/检测距离5米/检测内容：占用/空闲；4.TVOC:范围1.00~5.00(IAQ等级) /精度+1/分辨率0.01；5.大气压:范围260~1260 hPa/精度+0.5hPa/分辨率0.1hPa；5.CO2:范围400~2000 ppm/精度-10°C-60°C 温度范围内：±（50 ppm+5%读数值）/分辨率1ppm；6.甲醛：范围0 ~ 1.25 mg/m3/精度±10 %/分辨率0.01 mg/m3/传感器寿命6 年；7.臭氧：范围0 - 10 ppm/精度±5% FS/分辨率0.01 ppm/传感器寿命2年；8.抗酒精干扰: 采用长寿命抗干扰甲醛探测元件，不受环境中酒精等低浓度醇类干扰物的影响，确保甲醛检测的一致性与准确性；9.支持LED灯&蜂鸣声提示: 轻松分辨设备状态，感知阈值报警；10、4.2英寸显示屏:支持电子墨水屏实时查看数据，支持三种显示模式，可通过按键或APP进行切换；11、配置方式: 支持手机NFC配置（安卓/OS)；12、调试串口:1个USB Tvpe C口(可用于本地配置）；13、供电方式: 4节2700毫安时电池供电或USB Type-C供电；14、安装方式:3M胶固定、壁挂安装、86盒安装；15、通信协议:标准LoRaWAN；16、★需提供针对本项目原厂盖章的质保承诺函。 | 台 | 76 |
| 2 | lora网关 | - 硬件系统：处理器 4 核处理器，1.5 GHz, 64-bit 内存 512 MB DDR4 RAM/闪存 8 GB eMMC；2.LoRaWAN：天线1个N型母头外置天线接口，特性阻抗50欧/通道8/频段470~510MHz(多频段可选：RU864/IN865/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4)/接收灵敏度 -140dBm @292bps/发射功率 27dBm Max/协议 V1.0 Class A/Class B/Class C 和 V1.0.2 Class A/Class B/Class C；3.以太网口：数量 1 × 10/100/1000 Mbps（支持 802.3af 标准 PoE 受电）；传输模式 全双工/半双工自适应；4.Wi-Fi接口：天线1个内置天线，特性阻抗50欧/标准及频段IEEE 802.11 b/g/n，2.4GHz/工作模式 客户端模式，AP 模式/安全加密WEP/WPA/WPA2 认证，WPA/WPA2-Enterprise 认证（客户端），支持WEP/TKIP/AES 加密；5.蜂窝网络（可选）:天线 1 个内置天线，特性阻抗50欧/SIM 接口 1 个（2FF）；网络制式 七模全网通，支持移动/联通/电信 2G、3G、4G；6.其他接口：复位按钮1个/调试串口 1× Type-C 接口/LED 指示灯 1×POWER, 1×STATUS, 1×LoRa, 1×Wi-Fi, 1×LTE, 1×ETH/内置 看门狗，实时时钟，定时器★7.支持二次开发和可视化物联网编程工具（需要提供相关功能截图说明并加盖原厂公章）；★8.内置网络服务器且支持主从网关连接（需要提供相关功能截图说明并加盖原厂公章）；★9.支持组播，方便远程批量控制设备；（需要提供相关功能截图说明并加盖原厂公章）★10.需提供针对本项目原厂盖章的质保承诺函 | 台 | 38 |
| 3 | 4G卡 | 流量大于等于100G/年 | 张 | 38 |
| 二、视频监控 |  |  |  |  |
| 1 | 监控摄像机 | - 采用≥1/3″逐行扫描400万像素图像传感器，内置GPU芯片和1个拾音器, 具有1个RJ45接口、1个SD卡槽，支持DC12V或POE供电；2.焦距范围：4mm、6mm、8mm可选；3.最低照度：彩色≤0.0005lx；黑白≤0.0001lx。4.五码流设置功能检验：在IE浏览器下，五码流分辨率、帧率与码率可设置为：主码流：2688×1520, 30帧/s，5Mbps；子码流：1920×1080, 30帧/s， 2Mbps；第三码流：720×576，30帧/s， 1Mbps；第四码流：1920×1080, 30帧/s， 4Mbps；第五码流：720×576, 30帧/s， 1Mbps。5.支持人流量统计6.支持走廊模式、强光抑制、数字降噪、区域曝光、智能红外、场景变更、虚焦检测、感兴趣区域、区域遮盖等功能。7.支持宽动态自动设置选项，在环境亮度变化时，可自动进行关闭/开启切换。8.支持移动侦测功能：在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户输出报警提示。9.支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设，可设置抓拍人脸小图。10.在同一场景下可同时对不少于4张人脸进行检测并进行图片抓拍。11.支持以ISCSI直存方式进行双路传输数据。12.支持内置数字证书，并支持采用数字证书对解码秘钥进行加密；★13.设备具有精准搜索功能，开启后可检测分析画面中人体特征后形成结构化数据上传后端（需提供公安部有效检验报告复印件并加盖原厂公章）；★14.需提供针对本项目原厂盖章的质保承诺函 | 台 | 36 |
| 2 | 监控支架 | 铝合金材质 | 个 | 36 |
|  |  | 配套适用 |  |  |
| 3 | 硬盘录像机 | 1.支持2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；2.支持1个HDMI接口、1个VGA接口；3.支持1对音频输入/输出接口；4.支持2个USB2.0接口，1个USB3.0接口，4个SATA接口；5.可接入500G/1T/2T/3T/4T/5T/6T容量的SATA硬盘；6.NVR总资源为满负载条件下的最大接入带宽160Mbps、最大转发带宽160Mbps；7.解码能力：2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 8 x 1080p@30, 16 x 720p@30, 32 x D1；8.可接驳符合ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机；9.支持标准国标GB/T 28181协议；10.支持H.265、H.264编码；11.支持4K高清网络视频的预览、存储与回放；12.支持对重要录像的锁定、解锁，支持警前警后录像；13.支持智能搜索、回放功能，有效提高录像检索与回放效率★14.支持最大9/16路同步回放和多路同步倒放；可同时正放或倒放16路H.265或H.264编码1920X1080P分辨率的视频图像；或者16路H.265或H.264编码、2560×1440分辨率的视频图像；或8路H.265或H.264编码、4096×2160分辨率的视频图像；或2路H.265或H.264编码、8192×3840分辨率的视频图像；（需提供公安部有效检验报告复印件并加盖原厂公章）；15.支持人脸检测、区域入侵、越界检测、音频检测等多种智能检测接入和联动 16.支持人数统计；17.支持硬盘配额和盘组存储模式，实现录像定向存储；18.支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络资源统计）功能；19.支持UPnP(通用即插即用)、NTP(网络校时)、SMTP(邮件服务)、PPPoE(拨号上网)、DDNS(动态域名解析)、DHCP(自动获取IP地址)、UNP（NAT穿越）；20.支持手机客户端访问；21.支持1个硬盘指示灯（HD）、运行指示灯（RUN）、网络状态指示灯（NET）、云状态指示灯（CLOUD）；22.支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速正放录像，1、2、4、8、16、32、64、128、256倍速倒放 注：提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章。 | 台 | 9 |
| 4 | 硬盘 | 7200转企业级6T 3.5英寸硬盘，支持sata 6Gb/S | 个 | 36 |
| 5 | 8口POE交换机 | 1.≥8个10/100/1000Mbps自适应电口；2.其中8个口支持PoE/PoE+供电，PoE功率≥120W；★3.为了方便设备的运维，支持通过APP进行远程管理PoE，支持远程重启PoE端口（需要提供相关功能截图说明并加盖原厂公章）；★4.需提供针对本项目原厂盖章的质保承诺函 | 台 | 9 |
| 6 | 机柜 | 标准42U服务器机柜 | 个 | 1 |
| 7 | 网线 | 超五类屏蔽线 | 批 | 1 |
| 三、智慧环卫系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能部标一体机 | - 通过前后左右侧盲区的视频覆盖与主动侦测，帮助驾驶者在变道、转向、倒车时，预警提示盲区内的其它道路参与者。2.模拟视音频输入：支持8路TVI/AHD接入；3.数字音视频输入：1路 IPC。4.视频输出：1路CVBS输出，分辨率：4CIF；1路VGA输出，分辨率：≥1024*768，支持多画面显示。5.语音对讲/通话：1路。6.语音报警输出：内置喇叭。7.套装包含：主机+硬盘+安全驾驶辅助功能+行为分析+主线束+IC卡(白卡)+5米GPS天线+2米4G天线+台面式支架。报警音从主机出。8.存储时间：≥30天9.存储容量：≥1T。 - 10.支持对车辆前方红绿灯信号进行检测；11.可对车辆右转弯未停车行为进行报警；★12.需提供针对本项目原厂盖章的质保承诺函 | 个 | 68 |
| 2 | 物联网卡 | ≥5G/月，要求非定向卡。 | 张 | 73 |
| 3 | 监控摄像机（前） | 1.符合车辆年审标准。2.防护: 不低于IP67。3.清晰度：≥1080P。4.摄像头角度：广角≥150度。 | 台 | 68 |
| 4 | 监控摄像机（中） | 1.符合车辆年审标准。2.防护: 不低于IP67。3.清晰度：≥1080P。4.摄像头角度：广角≥150度。 | 台 | 68 |
| 5 | 监控摄像机（后） | 1.符合车辆年审标准。2.防护: 不低于IP67。3.清晰度：≥1080P。4.摄像头角度：广角≥150度。 | 台 | 68 |
| 6 | 车载显示器 | 7-11寸，高清立式显示器,含支架等配件。 | 台 | 68 |
| 7 | GPS传感器 | 1.通讯网络4G全网通。2.4G网络频段FDD-LTE（B1/B3）/TDD-LTE(B38/B39/B40/B41)。3.定位模块BD/GPS。4.GPS灵敏度≤-165dBm。 5.GPS 定位精度GPS定位误差<10m。6.工作电压DC9V—90V。7.待机电流<50mA。8.备电容量≥50mAh 锂电池。 | 个 | 89 |
| 8 | 无线数显液位表 | 1.通讯方式：NB通讯方式。2.电池供电：3.0V/7.2AH，可正常工作3年。3.测量范围：0~5M。4.响应时间：≤6mS。5.功耗：≤1.2mA。 6.测量精度：±0.5%FS。7.过载压力：300%FS。8.爆破压力：600%FS。9.温度漂移：0.3%FS。10.零点漂移：0.2%/年。11.防护等级：≥IP68；★12.设备具有“唤醒/清零”按键，能实现设备唤醒，设备悬空时，数据存在偏移，可实现清零校准功能（需提供公安部有效检验报告复印件并加盖原厂公章）；★13.需提供针对本项目原厂盖章的质保承诺函 | 个 | 25 |
| 9 | 超声波油位计（汽油） | 5V232信号，含安装配件(中性标)。 | 个 | 60 |
| 10 | 油位传感器（柴油） | 5V232信号，订单量程≥320mm。 | 个 | 34 |
| 11 | 智能手环 | 1.网络：4G 全网通用 + 2G GSM ，含物联网卡。2.定位方式：GPS+北斗全球卫星+WIFI+LBS 。3.健康：心率，血压，体温检测 。 4.基本功能：SOS一键求救 、一键快速通话 、语音报时 、低电量报警 、铃声寻人功能。5.防水等级 ≥IP67。 | 个 | 550 |
| 四、大屏系统 |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | 1.物理点间距≤1.5mm；2.模组分辨率（W*H）:256*128；3.模组参考尺寸（mm）:320*160*12；4.亮度（nits）：≥1000cd/㎡， 0-100%任意可调；5.灯芯波长误差值在1nm以内，每个灯芯的亮度误差在1%以内。6.连续工作时间：7×24小时不间断，LED平均无故障工作时间MTBF≥10万小时，故障平均修复时间MTTR不超过3分钟，系统可用度≥99.9%。7.LED显示单元抗震等级能够承受10级震动烈度。8.工作时噪声满足NR-25(噪声标准曲线)要求，屏前后左右四个方向1.0米处噪音＜1.4dB（A）。9.整屏失控点数：<=0.000001（验收时失控点0），连续失控点为0，盲点率≤0.000001；无常亮点。10.为了保证产品使用稳定性，LED显示屏具备动态扫描方式驱动电路板保护电路。11.具备去消隐功能，可防止因单颗LED反向漏电流异常引起的串亮现象,满足去消隐、无残影。12.照度=10Lux/5600K条件下， 显示屏屏幕表面光反射率 （单位面积反射亮度）＜3.0cd/m²。13.LED显示单元对地漏电流≤0.1mA；14.LED显示单元具有24bit颜色处理能力、16bit灰度处理能力，具备281万亿种色彩表现能力，色域≥120%NTSC。15.显示单元具备去蓝光护眼功能，开启护眼模式后，蓝光量可下降30%，减弱蓝光对观看人员的眼睛进行有效保护，去除100%紫外线。★16、单元板采用高强度塑钢套件，模组IC面具有一体化成型防护后盖，后盖和塑钢套件间采用卡扣式固定方式，免工具拆卸（需提供通过ilac-MRA/CNAS/CMA标志认证的第三方专业检测机构的有效检验报告复印件并加盖原厂公章）；★17.需提供针对本项目原厂盖章的质保承诺函 | 平米 | 9 |
| 2 | 显示屏支架 | 1.安装服务费含钢结构。2.包边采用不锈钢材质装饰。3.内部框架采用镀锌钢管焊接，材料厚度≥2mm。4.钢管焊点喷涂防锈油漆防止生锈。 | 平米 | 9 |
| 3 | 配电箱 | 1.功率容量:10KW，输入接线方式:3相5线（380V）；2.输入电压:220/380；3.输入电流（A）:15；4.输入频率（Hz）:50 / 60；5.输出接线方式:单相220V，LED显示屏要均匀接入3相电；6.输出电压:交流220V；7.输出电流（A）:20；8.输出分路:6路单相交流220V；9.分路开关容量（A）:20A，单相；10.分路断路器安装:轨道安装；11.防护等级:IP44；12.防雷:C级，20KVA；13.安装方式:放在LED显示屏内固定。 | 个 | 1 |
| 4 | 电源 | 5V40A 200W带转换超薄显示屏电源 | 个 | 52 |
| 5 | 接收卡 | 1.为保证系统安全性，可通过软件在接收卡上保存两份接收卡的配置参数，其中一份作为备份参数；2.为保证系统维护的便捷性，接收卡支持灯板flash管理，校正系数双备份，更换灯板后无需重新上传校正系数，屏体重新断上电即可使用对应灯板校正系数；3.为保证能快速定位故障点位，要求设备可通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断屏体工作状态，无需软件；4.为了防止因系统故障导致大屏黑屏，要求接收卡支持预存画面，可将指定图片设置为显示屏的开机画面、网线断开或无视频源信号时的画面； | 张 | 32 |
| 6 | 视频处理器 | 1.设备具有3个HDMI输入接口,1个DP输入接口，2个DVI输入接口，1个音频输入接口，1个音频输出接口，1个百兆管理网口，8个千兆带载网口，2个USB2.0接口；2.最大带载524万像素，最宽可达16384像素，最高可达8192像素，尺寸可灵活设置；3.最大输入分辨率4096*2160@60Hz，支持分辨率任意设置支持视频源任意切换，可根据显示屏分辨率对输入图像进行拼接、缩放；4.支持6画面显示，位置、大小可自由调节支持多窗口，可自由设定窗口大小和位置，并支持窗口叠加；5.支持亮度和色温调节；6.支持低亮高灰；7.整机功耗:≤50 W； | 个 | 1 |
| 五、宿舍报警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 2p一体式智慧空开 | 支持电压、电流、温度、漏电、打火（电弧）、用电量检测，短路保护时，≤0.04s断电保护，过压保护，远程和本地控制用电线路的上下电，通过4G通讯上传消防安全管理平台 | 个 | 170 |
| 2 | 物联网卡 | ≥100M/月，要求非定向卡 | 张 | 170 |
| 3 | 物联网关 | 1、4G 全网通供电电源：12V/2A DC；2、工作功耗：3W；3、硬件参数：ARMCortex-A7工业级CPU；4、百兆WAN百兆LAN；5、根据用户需求选用不同模块，可支持不同；6、凤凰端子电源插头；7、1 路10/100M自适应（RJ45）；8、1路10/100M自适应（RJ45）；9、2.4G 无线Wi-Fi；10、支持IEEE802.11b/g/n， MIMO（2.4G，300M），支持 AP工作模式；11、工业串口4 路RS485 TF 卡SIM 卡。 | 台 | 2 |
| 4 | 消防网关 | 1．设备采用AC220V（主电）和DC12V（备电）两种供电方式供电，主备电源自动切换；2. 设备支持本机故障检测功能，自动检测主、备电源故障、与系统和平台的通讯故障 ；3.无线通讯模组模块化设计，针对不同的现场环境可进行通讯模组的更换； 4.支持存储2000条本机操作记录、2000条本机状态记录和4000条控制器记录；提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章；5.手动报警：具有手动火警按钮，可以向管理平台上传人工火灾报警信息 ；6.设备在网络断开恢复后，设备能上传断网期间的数据；7.设备支持值班查岗功能；8.设备自带3英寸LCD液晶屏；9.设备应不少于3路RS485数据接口、3路RS232数据接口,2路开关量输入接口、2路开关量输出接口和1路CAN总线接口； | 台 | 10 |
| 5 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | 1、工作电压：DC3V（CR123A锂电池）；2、报警指示灯：红色；3、报警声压：＞80db（正前方3米处）；4、工作温度：-10℃~+50℃； 5、工作湿度：≤95%RH；6、φ86mm X H34.7mm；7、支持移动、电信、联通平台。 | 个 | 170 |
| 6 | 物联网卡 | ≥100M/月，要求非定向卡 | 张 | 10 |
| 六、服务器 |  |  |  |  |
| 1 | 国产化云超融合一体机 | 一、硬件要求： 1、本次对现有的云计算资源池扩容1套计算节点及2颗正版CPU的计算虚拟化授权，网络虚拟化授权、存储虚拟化授权，确保扩容后虚拟机迁移不中断。 2、CPU≥2颗hygon 5390 2.9GHz（16C），内存≥10*32GB DDR4 3200，系统盘≥2*240GB SATA，缓存盘≥2*1.92T-SSD，数据盘≥：6*6T，标配盘位数≥12，电源：白金，冗余电源，接口不低于4千兆电口+2万兆光口。 二、计算虚拟化功能要求： 1、要求需定期对平台进行健康检测提前发现平台问题，避免平台故障导致业务受影响，但人工巡检效率低，需要平台支持集群环境一键健康检测提升效率，可以选择检测对象，包括系统运行状态检测（系统服务检测、配置文件检测、系统分区检测、存储空间检测）、系统配置检测（网口配置检测）、硬件健康检测（CPU检测、内存检测、网卡检测、硬盘基本功能检测） 2、为保证升级过程中客户业务的连续性，支持云平台在线升级，同时为保证升级时间与步骤可控，升级过程中支持对升级节点进行编排、暂停（需提供产品功能截图证明）。 3、虚拟机迁移支持指定网口迁移、限制迁移速度、启用压缩传输，同时虚拟机迁移过程中如因数据写入量过大迁移不完，可支持强制切换操作。 需要支持平台与UPS电源联动，可在市电断电时通过UPS临时供应电量，当UPS电量过低时，按照虚拟机优先级先将不重要的虚拟机进行软关机网络虚拟化： 4、为了提升我单位运维人员部署效率，需要能够在图形化管理平台上，通过托、拉、拽方式完成虚拟网络拓扑创建，能够通过同一界面中的功能按键，实现虚拟网络连接、开启和关闭等操作。 5、通常业务虚拟机出现网络问题，运维人员需要逐个排查效率较低，为方便运维人员根据虚机间流量情况跟踪排障，方便快速定位问题，及时优化调整安全策略，超融合需提供网络可视化功能，在图形化界面观察到所有虚拟机的流量走向与访问关系，包括源对象、源IP、目标对象、目的IP、访问次数、服务类型等信息。 三、存储虚拟化功能要求： 1、硬件故障对平台影响较大，也会影响数据安全，为保障业务在硬件故障后尽快恢复冗余数据保障，支持数据重建优先级调整，可以查看数据重建信息，包括重建的对象名称、类型、数据量和优先级等信息，支持对不同对象的重建优先级进行调整，保证重要的业务优先恢复（需提供产品功能截图证明）。 2、支持快照功能。快照类型支持存储快照、磁盘快照。支持静默快照功能。 3、为保障业务在硬件故障情况下的性能稳定性，需要平台支持数据重建，为避免数据重建过程中IO抢占导致对业务的性能造成影响，同时要求对数据重建速度进行智能限速 4、支持多种硬盘状态检测监控及告警，包括“正常”状态、“告警”状态、“严重告警”状态，不同状态的硬盘在UI上呈现不同的特征或告警，让用户能够区分处理（需提供产品功能截图证明）。 四、云管理平台功能要求： ▲1、为方便运维管理，新增超融合集群需能够与原有超融合集群统一管理（在接到采购人书面通知后7天内进行产品兼容性与接入测试，测试结果不通过或不满足的，成交供应商须自愿放弃中标资格并向采购人出具弃标函。成交供应商未向采购人出具弃标函的，不影响采购活动的进行，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。） 2、支持在云平台按租户/子账户层级结构创建自定义属性，创建属性后，用户可以将属性关联给虚拟机，并指定属性关联的值，方便用户对资产进行归类和标记（需提供产品功能截图证明）。 3、云计算管理平台，和底层资源池部分的（计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化）均为同一厂商品牌提供，并可以支持扩展同一品牌的网络和安全虚拟化（虚拟应用防火墙、虚拟应用负载均衡等）功能组件，以保障平台的扩展性和兼容性 4、提供标准的OpenStack API（为满足集成或者二次开发的需求中标后合同签订时需提供API文档） 5、支持上传或利用现有云主机创建镜像，可对镜像进行管理、关联资源池等操作，可通过镜像实现一键快速创建云主机、安全组件、数据库等高级服务组件；支持将镜像分发至不同版本的资源池，当数据中心存在多个版本资源池时，无需手动多次上传。 五、资质要求： 1、为保障企业云安全能力的成熟度与技术程度，云平台厂商需通过CS-CMMI5云安全能力成熟度集成认证 六、质量保证与售后服务： 1、提供原厂上门初始安装服务；提供三年免费软硬件原厂技术支持与售后服务；保证完整原厂包装不开封。 2、含：三年产品质保;三年软件升级;含内核OS授权、计算服务器虚拟化软件、虚拟存储软件、网络虚拟化软件、云管平台授权。 | 台 | 1 |
| 2 | 系统 | 国产化服务器操作系统（统信、麒麟等） | 套 | 1 |
| 3 | 数据库 | 国产数据库（达梦、人大金仓等） | 套 | 1 |
| 4 | SSL证书 | SSL证书 | 套 | 1 |
| 注：上述截图报告可中标后提供 |  |  |  |  |

- 三、商务需求：

## （一）项目进度要求

收到中标通知书并签订合同后3个月内完成应用系统设计开发及实施部署；开发部署完成后进入为期2个月的调试期；收到中标通知书并签订合同后6个月内完成项目初验并做相应调整；初验完成3个月后，系统无明显故障项目进行终验。 注：项目终验后1年内，乙方无条件提供优化升级。

中标供应商应按照上述时间安排，制定相应的项目实施详细进度计划，确定每个实施阶段的时间表及工作目标。

## （二）项目组织及实施要求

1、投标供应商中标后需要在10个工作日内在东发公司成立工作团队，并指定一名专职的项目经理，负责项目协调和调度工作。除项目经理外，项目组须配备专职的技术负责人，并按照项目实施的要求，配置相应的项目管理、系统设计、开发、测试、集成、培训、质量保证等人员。

2、本项目实施阶段要求驻场，要求投标供应商明确各阶段的人员驻场安排，项目经理要求在项目建设各阶段在现场开展相关工作，并保证一定的到场率；项目小组团队成员在开发部署阶段至少安排5人（含项目经理1人）进驻现场开展各项工作。并在调试期及验收后的质量保证期内派驻至少1人（该工程师需全程参与过本项目建设）参加日常维护工作。中标单位无法按期完成人员进驻的，招标人有权取消其中标资格。

3、参与此项目的技术人员必须具有承担过相同类型软件开发的经验，能够与用户进行良好的沟通，掌握相关领域的相关基础知识，具备相关应用和开发的能力。

4、中标供应商在项目合同签订后，需组织相关实施人员在该项目招标需求的基础上进行深入调研，编制需求规格说明书。需求规格说明经采购人、中标供应商确认后作为项目验收的依据。

5、要求中标供应商在各阶段及时提供相应的项目管理文档、开发类文档及实施类文档，以便采购人及时了解项目进展情况。

6、对上述安排投标供应商应列出详细实施方案，包括但不限于项目管理计划、项目进度计划、项目验收计划、项目组织结构等。

7、本方案提出的对项目的主要需求，是投标供应商编制投标文件和报价的主要依据，但不应作为编制正式实施方案的完整的详细要求。在编制正式的项目建设实施方案和详细设计时，投标供应商应深入分析和充分考虑采购人对本项目现在及未来发展的需求，设计出完整的优质方案。要开放各类数据显示的数据接口，便于系统功能的扩充和完善。

8、中标后投标供应商所作的详细设计应完全满足用户的需求，同时不得与投标供应商方案有实质性改变，除非采购人认可。

## （三）安装、测试及系统集成要求

1、负责本项目范围内应用软硬件的现场安装部署、集成、测试和调试，保证系统功能、性能要求的实现，提供售后服务。同时负责对应用于该项目的原有软硬件设备的系统集成。在安装、配置和测试、调试过程中，中标供应商应对最终用户技术人员所提出的技术问题，给予满意的答复。

2、要求有完整的安装和配置程序，具有详细的系统安装配置说明手册、用户使用说明书和系统维护说明书。系统实际安装与操作必须与说明书描述一致。

3、要求具有完整的系统测试计划，包括根据用户需求编写的，遍及系统95%以上功能、性能的测试用例，合理的测试方案和测试方法。要求保留完整的测试报告。

4、项目实施过程中，如果牵涉到与第三方产品集成工作，中标供应商应与系统集成商及其他供应商通力合作，并提供必要的技术支持。

5、在整个软件系统建设中，中标供应商如果使用第三方产品，必须作出采购方关于知识产权免责申明的承诺。

6、中标供应商负责解决系统建设中全部技术问题，对用户单位项目建设中碰到的其他技术问题，有责任和义务提供咨询和帮助。

## （四）售后服务要求

1、中标供应商应保证对硬件系统提供至少3年的质量保证期，系统提供至少3年运维期。（以供应商的实际承诺为准）。

2、在维护期内由于系统本身质量原因造成的任何故障，中标供应商须免费负责优化完善。

3、人员驻点：本项目运维期内至少提供1人的驻场支持服务。驻场人员应具备一定的技术能力，能保证系统正常、安全地运行，维保服务期间，因驻场服务人员明显工作履职不到位，导致数据接入、治理、共享服务等任一环节出现问题的，每发生一次扣除当年运维费用3000元，具体要求如下：

运行维护响应要求：在质保期内接到软硬件故障通知后，供应商必须在15分钟内响应，4小时内解决故障，硬件发生故障后不能及时修复的，必须提供备品、备件或备机予以更换，逾期未能修复的（故障发生4小时后），按500元/点位/次从当年运维费中予以扣除。对于影响平台系统正常运行的故障，供应商工程师及其它相关技术人员必须在在接到故障通知后2小时内赶到现场，查找原因，提出解决方案，并工作直至故障修妥完全恢复正常服务为止，一般要求保证系统在4小时之内修复，并需要提供确保承诺实现的措施，解决时间每延迟4小时扣除项目运维费用500元；延迟超过3天仍未解决的，甲方有权单方面终止合同，并不承担任何法律责任，造成的一切损失由乙方承担，并拒绝支付剩余所有款项及没收履约保证金（如仍在履约期内的情况下）。

4、为保证系统正常、安全地运行，中标供应商应据此制定系统详细的技术支持与服务方案，包括服务内容、服务方式、服务响应时间、应急措施及组织结构等。

5、中标供应商须做出无推诿承诺。即中标供应商应提供特殊措施，无论由于哪一方产生的问题而使系统发生不正常情况时，并在得到采购方通知后，立即派工程师到场，使系统尽快恢复正常。

6、在质量保证期结束前，须由中标供应商工程师和采购方代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标供应商负责修改。在修改之后，中标供应商应将缺陷原因、修改内容、完成修改及恢复正常的时间和日期等报告给采购方。

7、质量保证期结束后，中标供应商应保证以优惠价格优先对采购方进行系统技术支持和维护。

## （五）软件版权要求

中标供应商应确保本系统中所使用到的第三方软件具备正版许可。

本项目系统开发完成后，系统的著作权属于采购方。如采购方后期需二次开发改造的，供应商应向采购方无条件提供源代码。

（六）信创要求

本项目的开发、部署需满足信创要求。

## （七）培训要求

1、中标供应商必须为采购方提供系统使用、系统操作和管理维护培训，培训形式包括现场培训、课堂培训；供应商必须列明相应的培训课程。

2、供应商应在采购响应文件中提供详细的培训计划，包括培训项目、人数、地点、日程、资料、其它等详细内容，为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。

3、技术培训的内容必须包含软件的日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。中标供应商培训人员必须是公司的资深工程师。

4、培训工作必须在合同生效之后系统试运行期间安排；中标供应商每年须安排不得少于2次的相关业务培训。

5、所有培训费用（含培训教材费），已包括在投标总价中。

6、实际培训时间、人数和地点按中标供应商与项目采购方商定的为准。

## （八）交付要求

中标供应商应按照采购文件所约定的内容和时间进行交付；按照计算机软件工程规范国家标准分阶段交付应用系统的文档，所交付的文档与文件应该是电子版式及纸质形式。交付的文档包括但不限于：需求规格说明书、项目测试方案、项目测试报告、用户操作手册、管理与维护手册、安装手册、验货清单、合格证等及采购方认为需要的其他材料。

## （九）项目验收要求

项目的验收包括初步验收、调试期和终验。

1、项目初验：项目初验前，中标供应商应首先对系统进行自测，并将系统自测报告提交采购方和监理方审查。中标供应商依本合同约定向采购方提交成果及相关文档，并向采购方提出初验申请。采购方接到中标供应商初验申请后，组织相关单位进行初验，初验结果应符合采购方需求及相关的国家标准，初验合格后联合签署初验报告。

2、调试期：初验合格后，系统进入调试期，试运行时间为2个月。

3、终验：系统通过试运行并满足采购方需求及相关的国家标准后，中标供应商向采购方提出终验申请，采购方组织相关单位进行系统的终验。系统终验通过，进入正式运行阶段。系统终验合格的条件必须至少满足以下要求：已提供了合同要求的全部设备、软件和资料；试运行时性能满足合同及采购方要求；性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决；符合国家的相关标准；通过系统测评和等保测评二级。

## （十）支付条款

软硬件费用：合同签订完成并提交履约保证金后7个工作日内，采购方支付至合同金额的10%；软件开始实施部署，主要设备到场，采购方支付至合同金额的40%；项目通过初验后采购方支付至合同金额的65%；项目通过终验后支付至合同金额的95%；剩余软硬件系统的5%作为质保金在质保期满后支付。

运维费用：自终验结束之日起计，按月计费，每年年底支付当年运维费用。

（注：中标供应商向采购方申请支付款项同时须提供有效的增值税专用发票。）

- 结算方式：

- 结算时，根据完成的软硬件工作量按实结算。

第三章  投标人须知

- 前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：台州东发建设投资有限公司城市服务一体化系统项目 |
| 2 | 采购数量：详见第二章“主要技术规格及要求” 采购单位：台州东发建设投资有限公司 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 投标保证金：人民币3.4万元,应按《公开招标采购公告》第九条规定交纳。 |
| 5 | 现场踏勘：投标人可自行组织到现场踏勘 |
| 6 | 演示时间及地点（如有）：无 |
| 7 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，必须在投标截止时间10日前以书面形式要求招标采购单位作出解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；招标采购单位的回复将以公告形式送达所有潜在的投标人。 |
| 8 | 投标文件组成： - 电子投标文件（上传至交易平台）（电子文件应签章齐全，办理CA证书的的投标人可采用单位电子公章代替单位公章，法定代表人电子章代替法定代表人签字，在投标文件编制工具中签章）。 - 2、演示视频（递交方式：开标当天9：00-9:30将演示视频递交至台州市市府大道777号民泰银行一楼西大厅，如供应商法定代表人递交须出示有效身份证复印件及原件；如委托代理人递交须出具本项目授权委托书原件及本人有效身份证原件。 |
| 9 | 投标截止时间及地点：见招标公告； |
| 10 | 开标时间及地点：见招标公告； |
| 11 | 评标办法及评分标准：详见本招标文件第四章《评标办法及评分标准》 |
| 12 | 结果公示：台州市公共资源交易网(https://tzztb.zjtz.gov.cn/tzcms/)、台州市产权交易网（http://www.tzpre.com）、浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)。 |
| 13 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还，中标人的投标保证金在合同签订后5天内退还。 |
| 14 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 15 | 履约保证金的收取及退还:在合同签订前中标人须向采购单位缴纳合同金额1%（现金、银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式提交）的履约保证金，履约保证金在本项目验收合格且无违约扣除情况后无息退还。 |
| 16 | 采购资金来源：自筹 |
| 17 | 投标文件递交要求：见招标公告 |
| 18 | 投标文件有效期：90天 |
| 19 | 本项目先评审资格标，资格标评审结束后再开技术资信标，技术资信标评审结束后再开商务标。 |
| 20 | 电子投标文件上传步骤： 1)登录台州市产权电子交易平台（网址：https://ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn/t9/）； 2)选择投标项目，输入MD5码，点击“上传标书”； 3）电子投标文件上传完成。 投标人应在投标截止时间前上传完成电子投标文件。电子投标工具安装包下载地址及具体操作步骤见《台州产权系统应用操作说明及工具安装包》 网址：https://tzztb.zjtz.gov.cn/art/2022/10/18/art_1229679816_3032.html。 |
| 21 | 招标人在“招标公告”规定的时间和地点公开开标。 具体程序如下： 一、开标程序如下： 1.项目所有投标人进入不见面开标大厅（https://ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn/auth2/toLogin.do）。 2.由招标代理开启视频直播，对开标现场情况进行全程直播。 3.招标代理使用编制招标文件的数字证书在新应用中对所有投标文件进行统一解密。解密后，新应用将直接显示投标人名称、解密状态（若解密失败，新应用将显示解密失败的原因）及解密时间。 4.评标委员会根据招标文件规定的评标程序进行评审，投标单位可自行在不见面开标大厅中观看开标过程。 5.各投标单位委托代理人或法定代表人须在开评标期间保持电话及网络畅通。 6.在使用不见面开标大厅过程中，如遇到异常情况，请及时与杭州擎洲软件有限公司联系。 （联系电话（崔先生）：0576-88685779/0576-88685159） 以上环节应在行业监管单位、交易中心工作人员、招标人代表三方同时在场时进行。 二、开标特别说明 （1）各投标单位授权委托人必须在开评标期间保持电话及网络畅通，招标代理人员将电话询标。 （2）因投标人原因造成其电子投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件； （3）正常解密的投标文件在3家（含）以上时，部分投标人的电子投标文件无法解密的，其他投标文件的开标可以继续进行； （4）各投标单位授权委托人必须在开评标期间保持电话及网络畅通，代理机构人员将电话询标。供应商应通过电子邮件或不见面开标大厅的“互动”模块向代理机构提出质疑，质疑材料须转化为PDF并电子签章后提交代理机构。（代理机构联系人：李灵芝，联系电话：0576-8851783，电子邮箱：tzccczxx@126.com）。 |
| 22 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 23 | 电子招标文件的评标办法与本招标文件（指Word格式招标文件）的评标办法不一致的，以本招标文件为准。 |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构（“采购人”）和采购单位。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

未经采购人同意，本项目不允许转包、分包。

（八）特别说明：▲1.投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标人所拥有。

▲2、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- ▲3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依照招标投标法第五十四条的规定处罚。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门提出（附相关有效证明材料）。属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当以书面形式向采购人、采购代理机构提出（附相关有效证明材料），采购人、采购代理机构应给予答复。投标人对答复不服或认为采购代理机构有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.公开招标采购公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在投标截止时间10日前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标单位对应当自收到异议之日起3日内作出答复；招标单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，采购代理机构应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在指定的信息发布媒体（台州市公共资源交易网（https://tzztb.zjtz.gov.cn/tzcms/）和台州市产权交易网（http://www.tzpre.com/））上发布更正公告，招标人、采购代理机构及产交所的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

- （一）	投标文件的要求

- 1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照要求详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

- 2、不按招标文件的要求提供的投标文件将被拒绝。

- （二）投标文件的组成

- 投标人接到招标文件后，按照采购人的要求提供：资格标、商务标和技术资信标。

1.资格标

▲（1）投标声明书（格式见附件）；

▲（2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交；格式见附件）；

▲（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

▲（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金证明的承诺函（格式见附件）；

▲（5）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（格式见附件）；

▲（6）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函（格式见附件）；

（7）供应商诚信投标承诺书（格式见附件）；

（8）投标人认为可以证明自身实力的其他相关材料（如有）。

注：资格标投标文件按招标文件要求编制，导入到投标工具资格标对应的目录位置，导入文件格式为word或pdf，每个文件大小不超过30mb。

2.商务标

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标报价明细清单（格式见附件）；

注：商务标投标文件按招标文件要求编制，导入到投标工具商务标对应的目录位置，导入文件格式为word或pdf，每个文件大小不超过20mb。

- 技术资信标

- 技术方案（具体详见评分办法）（如有）；

- 施工组织方案（具体详见评分办法）（如有）；

- 技术偏离表（格式见附件）；

- 备品备件清单（格式见附件）；

- 售后承诺书（格式见附件）；

- 系统演示（如有）；

- 投标人认为可以证明自身实力的其他相关材料（如有）。

注：技术资信标投标文件按招标需求和评标办法要求自行编制，导入到投标工具技术资信标对应的目录位置，导入文件格式为word或pdf，每个文件大小不超过30mb。

以上内容由台州产权投标工具V1.0.0（2022-8-19）生成的加密标书电子文档，后缀名为“.产权加密标书”的电子投标文件直接上传台州市产权电子交易平台。电子文件应签章齐全，办理CA证书的的投标人可采用单位电子公章代替单位公章，法定代表人电子章代替法定代表人签字，在投标文件编制工具中签章。

（三）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （四）投标报价

1、报价要求：各投标人应根据招标人的要求，在招标文件规定的有效报价内,结合本项目实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，并应充分考虑方案深化、物价涨跌所带来的风险。

2、报价组成：

2.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.2 投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。包括系统设计、开发、测试、实施、运行维护、税金、验收、培训、设备安装、线缆铺设、辅材、辅助工作、验收、保险、税金、质保及售后技术服务等一切项目发生的其他费用。各供应商应根据采购方提供的技术资料，以及本工程实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。结算时，根据完成的软硬件工作量按实结算。如有漏项，视同已包含在其总项目中。投标人应根据上述因素自行考虑含入投标价格。

3、采购人不接受任何选择报价，对每一种货物只允许一个报价。

4、采购人要求分项报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

5、投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更（除招标文件中另有说明的外）。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

6、相关报价单需打印或用不褪色的墨水填写， 投标报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（五）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起 90天投标文件应保持有效。中标人投标文件有效期延长至合同有效期。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （六）投标保证金

▲1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金形式：转账、电汇。

3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4.中标人应在中标通知书发出后 30  日内与采购人签订合同，中标人的投标保证金在合同签订后5天内退还。

5.保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金或履约保函的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的；

（8）投标人违反《供应商诚信投标承诺书》承诺内容的；

（9）有《关于印发<台州市工程建设投标保函管理规定>的通知》（台公管办〔2022〕2号）第十一条规定情形的。

- （七）投标文件的签署

1.投标人应按本招标文件规定的投标文件的组成编制投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人按要求上传电子投标文件至交易平台，投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署或盖章，投标人应写全称。

3.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（八）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.电子投标文件的递交：

1)登录台州市产权电子交易平台（网址：https://ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn/t9/）；

2)选择投标项目，输入MD5码，点击“上传标书”；

3）电子投标文件上传完成。

投标人应在投标截止时间前上传完成电子投标文件。电子投标工具安装包下载地址及具体操作步骤见《台州产权系统应用操作说明及工具安装包》

网址：https://tzztb.zjtz.gov.cn/art/2022/10/18/art_1229679816_3032.html。

2.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

- （九）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的或资格证明文件不全的；

（3）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）投标文件组成不符合招标文件要求的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、服务时间等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）法律法规或规章规定属无效标情形的。

2.在技术标评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未实质性响应招标文件要求或者明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）投标报价不得超过单价最高限价或总价最高限价，超过单价最高限价或总价最高限价的报价为无效标。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标程序中给予的合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.被拒绝的报价文件为无效。

四、开标

（一）开标

采购人在“招标公告”规定的时间和地点公开开标。

具体程序见投标人须知前附表。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由评审专家或评审专家和采购人代表组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认发送到邮箱或不见面开标大厅的“互动”模块，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价金额为准，合理调整单价。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理，除采购任务取消外，由采购人重新组织招标：

1、评标委员会否决不合格投标后因有效标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会否决全部投标的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购最高限价，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

（七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

（一）确定中标人。

采购人应确定排名第一的中标候选供应商为供应商，排名第一的中标候选供应商放弃成交；或因不可抗力或自身原因提出不能履行合同；或者招标文件规定或合同约定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的；或已签合同却拒绝按合同约定履约的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可视具体情况确定是否由排名第二的候选供应商为中标供应商。如第二中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次招标失败，重新组织招标。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

（二）履约保证金

1.签订合同前，中标人应按招标文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金，否则，采购人将没收中标人的全部投标保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则其全部履约保证金用于弥补损失，不予退回；如履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

八、交易服务费

- 中标人须向台州市产权交易所有限公司按以下标准，分档累加计算交纳交易服务费；

| 中标金额（万元） | 货物招标收费标准 |
| --- | --- |
| 100以下（含） | 0.75% |
| 100-500（含） | 0.55% |

（2）交易服务费的交纳方式：中标人在领取《中标通知书》时向台州市产权交易所有限公司一次性缴清交易服务费（收款单位名称：台州市产权交易所有限公司，开户行：浙江民泰商业银行股份有限公司台州椒江支行，帐号：583016260800028）。

第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中技术资信标70分、商务标30分。

各投标人的总得分＝技术资信标得分＋商务标得分。

二、评标内容及标准

（1）资格审查

评标委员会按照招标文件载明的投标人资格条件对投标人进行审查，凡不符合资格审查中合格条件要求的，以无效标处理，不再进入后续阶段评标。

（2）技术资信标评审（70分）

评标委员会针对投标人技术资信标的技术部分、资信部分，按评分标准（见下表）中的内容进行单独评审打分（小数点后保留1位小数），所有成员评分合计后，再取平均分作为该投标人的得分（小数点后保留2位，第3位四舍五入）。缺项内容记0分。

| 序号 | 分项/描述 | 分项 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合情况 | 4 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、业务连续性管理体系认证证书的，每通过一项认证得1分，最高得4分。 1、所有证书、报告必须真实、合规，在有效期内。 2、投标文件中须提供清晰可辨的证书、报告扫描件，否者不得分。 |
| 2 | 投入本项目的人员配置 | 8 | 1.根据本项目负责人的专业素质、技术能力进行评分：具备信息系统项目管理师证书、网络工程师证书、高级智能化系统集成项目经理、系统集成项目管理工程师证书每个得1分，最多得3分； 2.根据本项目技术负责人的专业素质、技术能力进行评分：具备信息系统项目管理师证书、信息安全工程师证书、高级系统架构设计师证书每个得1分，最多得2分； 3、项目组人员（除项目负责人和技术负责人外）： 项目组织机构设置合理，项目团队成员要求，核心人员配置5人以上，且成员具有高级系统分析师证书、弱电系统工程师、注册信息安全专业人员（CISP）、软件设计师证书、网络规划设计师等证书有一人得1分，一人多证或多人一证不重复计分，本项最高3分。 提供相关权威机构认证的证书复印件或扫描件或影印件并加盖投标人公章。证书持有者须具有在本单位依法缴纳社保的相关证明材料(须提供开标前三个月内其中一个月社保证明），没有提供或提供不全的不得分。 |
| 3 | 系统演示 | 12 | 根据投标人对系统的核心模块进行演示，演示内容须满足采购需求，表述清晰、有针对性。根据演示情况由评委在0-12分范围内进行综合评审，满足1项得2分，缺项不得分。演示时间不得超过5分钟。 - 平台驾驶舱，将驾驶舱分为指挥总舱、环卫人员舱、环卫要素舱、环卫车辆舱、环卫事件舱，点击跳转至驾驶舱页面；平台驾驶舱展示环卫作业范围地图信息、员工数量统计、车辆数量统计、物联设备数量统计、问题事件统计，支持在驾驶舱查看员工详情信息包含姓名、年龄、岗位、排班信息、当前位置、今日作业里程信息，支持在驾驶舱查看车辆信息包含车牌号码、排班信息、驾驶司机、实时驾驶监控、实时油耗、实时水耗、今日里程数据信息。（0-2分） （2）作业排班管理对车辆、人员作业计划、作业排班进行统一的规划和管理，通过在作业排班管理中制定车辆与人员作业计划中，规划作业详细安排如作业班次、作业范围、作业内容、作业路线、作业车辆以及车辆驾驶者等，支持查看人员与车辆作业轨迹记录数据信息。（0-2分） （3）中转站领料管理模块，在此模块进行环卫中转站物料、耗材数据信息管理，包含物料耗材名称、库存量、已领取量、领取记录数据信息等，领取记录包含领取人姓名、领取时间、领取量、用户数据。（0-2分） （4）平台物联设备管理模块功能，对设备信息配置，如设备类别、设备名称、设备通道号、经纬度信息等，支持按区域、类型、位置、设备ID、添加时间查询；支持对配置的设备进行编辑、配置及删除操作。（0-2分） （5）平台环卫事件管理模块含事件查询、各个类型事件数量的统计、事件处理结果统计；事件查询支持按事件类型、事件上报人、事件处理人、事件来源、事件所属区域、处理结果查询，可查看详情事件详情信息（包含上述对应信息、事件的处理节点信息），支持删除操作。（0-2分） （6）移动端小程序支持接受消息通知，通过移动端可对日常工作进行工作上报、工作描述等，支持对上报的事件进行处理、反馈信息填写等， 支持对车载视频、垃圾站等视频的实时查看。（0-2分） |
| 4 | 项目实施方案 | 5 | 实施方案包括工期计划、人员配置、安装调试测试、验收方案、质量保障方案、试运行等内容综合评价。 方案描述清晰，针对性强，内容详细，且确实可行的得5-4.1分； 方案描述较清晰，针对性较强，内容较详细，且确实可行较好的得4-3.1分； 方案描述基本清晰，内容比较齐全，但过于空泛，可行性不强的得3-2分； 不提供不得分。 |
| 5 | 技术服务支撑方案 | 5 | 根据投标人提交的技术服务支撑方案对项目需求的响应程度、服务内容进行评分： 技术能满足招标内容需求、能全部提供完整支撑方案、针对性强、方案可行，能确保项目顺利完成得5-4.1分； 部分符合招标内容需求、支撑方案比较完整、针对性比较强、方案比较可行，能确保项目顺利完成得4-3.1分； 不太符合招标内容需求的得3-2分。 不提供不得分。 |
| 6 | 系统运维支撑方案 | 4 | 根据投标人提交的系统运维支撑方案对项目需求的响应程度、技术可行性、相应的保障措施进行评分： 服务符合用户需求、能提供完整支撑方案、针对性强、运维方案可行，得4-3.1分； 部分服务内容符合用户需求、支撑方案比较完整、针对性比较强、方案比较可行，得3-2.1分； 个别服务内容符合用户需求、内容基本完整、针对性一般、方案可行性欠缺，得2-1分； 不提供不得分。 |
| 7 | 项目需求理解情况 | 4 | - 对本项目建设内容深入理解情况：能深入准确阐述的得4-3.1分，能基本阐述的得3-2.1分，能简单阐述的得2-1分。 - 不提供不得分。 |
| 8 | 培训服务 | 5 | 1.在满足招标文件每年培训次数不少2次的基础上，提供合理可行的项目培训方案，提供多种培训方式和全要素培训课程、资料，并有一系列培训质量保证措施等。方案描述清晰，针对性强，内容详细，且确实可行的得3分；方案描述基本清晰，内容比较齐全，但过于空泛，可行性不强的得2-1分；不提供不得分。 2.拟派培训讲师具备注册信息安全工程师证书、安防系统工程师（高级）证书、数据中心机房运维与管理工程师（高级）的得2分,证书不全的得1分，没有不得分 （需提供人员相关资质证书原件扫描件加盖公章） |
| 9 | 质保时长 | 3 | 在响应招标文件硬件质保3年、系统运维期3年的基础上，硬件质保每增加一年得1分，最高得2分；系统运维年限每增加一年得1分，最高得1分。 |
| 10 | 售后服务 | 3 | 根据投标人的售后服务方案（包括本地服务网点情况、售后服务人员数量、服务时效等）进行评审： （1）针对本项目，服务方案措施明确，能在接到采购人通知1小时内故障维修，人员配备充足，备品备件较多的得3-2.1分； （2）针对本项目服务方案措施比较明确，在1-3小时内故障维修，人员配置一般，备品备件较多的得2-1.1分； （3）投标人服务承诺片面，响应时间3-4小时内故障维修，无具体的服务人员，备品备件数量少的得1-0分。 注：服务网点需提供营业执照/办公用房租赁证明复印件，售后服务人员需提供连续近3个月其中1个月在应答人单位的社保局开具的社保证明、认证证书的扫描件或复印件。 |
| 11 | 业绩 | 2 | 投标人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成过大于等于150万元类似平台开发类项目，每个得1分，最高得2分。（须同时提供合同扫描件、该项目的终验报告、该项目金额50%的发票及转账凭证，未提供不得分。） |
| 12 | 技术参数 | 15 | 根据投标人对招标需求的逐条响应情况打分。 带“★”为重要技术指标、参数，加“★”的性能指标及技术参数负偏离的每项扣1分，扣完为止。 |

注：供应商自行编制相关索引；1.技术规格和要求中“▲”的指标必须满足，不得偏离，否则做无效标处理。其他技术规格和要求可正、无、负偏离，出现偏离必须在附件《技术偏离表》中完整体现，如有虚假应标，将作无效标处理。2.请投标人严格按照技术标分项顺序编制标书。3.如投标人提供的证件报告扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

技术资信标评审采取淘汰制，根据有效投标人的家数A按以下方法确定：

1、如A＞5家，则技术资信标得分前5名的投标人入围，其余投标人予以淘汰；

2、如A≤5家，则投标人不予淘汰。

如出现得分相同，则由评标委员会抽签确定应淘汰的技术标。技术标被淘汰的投标文件作无效标处理，不进入商务标评审阶段。

三、商务标评审（30分）

1、评标标底价的确定

取所有有效报价的次低价作为评标基准价;

1）有效投标供应商的投标价等于评标基准价时，其商务报价评分值为满分30分；

2）其他投标供应商的价格分按以下公式计算：

- 每高于评标标底价一个百分点扣0.3分（商务标分值＝30－|（投标报价-评标标底价）/评标标底价|×100×0.3），每低于评标标底价一个百分点扣0.15分（商务标分值＝30－| （投标报价-评标标底价）/评标标底价|×100×0.15），中间按内插法计算。

- 2、 ▲本项目采购最高限价总价：345万元，单价上限价详见《投标报价明细清单》，如投标供应商报价超过采购预算，其投标文件作无效标处理。

- 3、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标程序中给予的合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 4、所有投标供应商商务报价均超采购预算，本次招标失败，重新组织招标。

四、有效投标供应商的综合得分=技术资信标得分+商务标得分。

五、评标委员会按综合得分高低顺序排列，综合得分第一名投标供应商作为中标候选人向招标人推荐，并提交评标报告。（综合得分相同的以投标报价低的为排序第一；综合得分、投标报价均相同时，则抽签确定。）

第五章 合同主要条款

使用方（甲方）：   台州东发建设投资有限公司

中标供应商（乙方）：

根据公开招标确定乙方为                  的成交供应商。按照招标文件和评标结果，为明确双方的权利和义务，经甲乙双方协商达成合同如下：

第一条：货物内容、数量、价款

本合同金额为（大写）：____________________ （￥_____元）人民币；其中软件金额为（大写）：____________________ （￥_____元）人民币；硬件金额为（大写）：____________________ （￥_____元）人民币；系统运维费用为（大写）：壹拾捌万元整 （￥180000.00元）人民币；系统集成费（大写）：____________________ （￥_____元）人民币；合同税金为人民币(大写)：            (￥       元)人民币。（如遇国家对行业增值税税率进行调整，则不含税金额按照本合同相应不含税价执行，增值税税率及增值税金额根据政策做相应调整。）

第二条：合同履行时间、地点

- 完成时间：收到中标通知书并签订合同后3个月内完成应用系统设计开发及实施部署；开发部署完成后进入为期2个月的调试期；收到中标通知书并签订合同后6个月内完成项目初验并做相应调整；初验完成3个月后，系统无明显故障项目进行终验。

- 注：项目终验后1年内，乙方无条件提供优化升级。

- 2.服务地点：由甲方指定。

3.服务标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

第三条：技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条：知识产权

1.乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。在整个软件系统建设中，乙方如果使用第三方产品，必须作出甲方关于知识产权免责申明的承诺。

2.若侵犯,由乙方赔偿甲方因此遭受的损失（包括但不限于应对及追偿过程中所支付的律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

4、乙方须对软件代码进行第三方审计，相关费用包含在投标总报价中。

第五条：质保期及结算方式

1.硬件质保期   年（自竣工验收合格之日起计）。

2.系统运维期：    年，    元/年，共计18万元。（自竣工验收合格之日起计）。

2.结算方式：结算时，根据完成的软硬件工作量按实结算。

第六条：款项支付

软硬件费用：合同签订完成并提交履约保证金后7个工作日内，采购方支付至合同金额的10%；软件开始实施部署，主要设备到场，采购方支付至合同金额的40%；项目通过初验后采购方支付至合同金额的65%；项目通过终验后支付至合同金额的95%；剩余软硬件系统的5%作为质保金在质保期满后支付。

运维费用：自终验结束之日起计，按月计费，每年年底支付当年运维费用。

2.乙方结算货款时，须开具正规税务增值税专用发票。

3.甲方向乙方支付的所有费用均须汇入协议书中指定的承包人银行账户。

第七条：软件版权要求

乙方应确保本系统中所使用到的第三方软件具备正版许可。

本项目系统开发完成后，系统的著作权属于甲方。如甲方后期需二次开发改造的，乙方应向甲方无条件提供源代码。

第八条：质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.为保证系统正常、安全地运行，乙方应据此制定系统详细的技术支持与服务方案，包括服务内容、服务方式、服务响应时间、应急措施及组织结构等。

4. 在质保期内，乙方应对硬件出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5. 硬件免费质保期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。 超过质保期的硬件设备，终生维修，维修时只收部件成本费。如需更换的，更换的设备参数不低于原有设备参数，价格按原投标单价结算。

6.系统运维期为    年，在维护期内由于系统本身质量原因造成的任何故障，乙方须免费负责优化完善。

7.人员驻点：本项目运维期内至少提供1人的驻场支持服务。驻场人员应具备一定的技术能力，能保证系统正常、安全地运行，维保服务期间，因驻场服务人员明显工作履职不到位，导致数据接入、治理、共享服务等任一环节出现问题的，每发生一次扣除当年运维费用3000元，具体要求如下：

运行维护响应要求：在质保期内接到软硬件故障通知后，供应商必须在15分钟内响应，    小时内解决故障，硬件发生故障后不能及时修复的，必须提供备品、备件或备机予以更换，逾期未能修复的，按500元/点位/次从当年运维费中予以扣除。对于影响平台系统正常运行的故障，供应商工程师及其它相关技术人员必须在接到故障通知后    小时内赶到现场，查找原因，提出解决方案，并工作直至故障修妥完全恢复正常服务为止，保证系统在    小时之内修复，解决时间每延迟      小时扣除项目运维费用500元；延迟超过3天仍未解决的，甲方有权单方面终止合同，并不承担任何法律责任，造成的一切损失由乙方承担，有权拒绝支付剩余所有款项及没收履约保证金（如仍在履约期内的情况下）。

8.乙方须做出无推诿承诺。即乙方应提供特殊措施，无论由于哪一方产生的问题而使系统发生不正常情况时，并在得到甲方通知后，立即派工程师到场，使系统尽快恢复正常。

9.在质量保证期结束前，须由乙方工程师和甲方代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由乙方负责修改。在修改之后，乙方应将缺陷原因、修改内容、完成修改及恢复正常的时间和日期等报告给采购方。

10.质量保证期结束后，乙方应保证以优惠价格优先对甲方进行系统技术支持和维护。

第九条：履约保证金

在合同签订前中标人须向甲方缴纳合同金额1%（现金、银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式提交）的履约保证金，履约保证金在本项目验收合格且无违约扣除情况后无息退还。因乙方服务质量原因造成甲方损失的，甲方有权要求乙方以其履约保证金作出补偿。

第十条：合同组成

下列文件构成本合同的组成部分：

(1) 中标通知书 (2) 合同主要条款 (3) 项目廉政责任书 (4) 招标文件 (5) 投标文件

第十一条：调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 乙方必须提供设备验收辅具、验收方案和标准，保证项目的顺利验收，该验收方案必须经甲方使用用户确认并签字。

6. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲方负责。

第十二条：货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条：违约责任

由于乙方原因(除不可抗力外)不能按期交付合同标的，对超出交付期的每一天，乙方应按合同总价款的千分之三承担违约金，在合同货款支付时一次性扣除。若超出交付期十天(含十天)以上的，甲方有权终止合同并按照采购的有关规定对乙方进行处理。

乙方按合同要求将货物送达甲方后，经验收合格后，甲方超出付款期支付货款的，每逾一天，甲方应向乙方支付合同货物金额的千分之三的滞纳金。如遇特殊情况甲方要求推迟供货或验收的，必须事先征得乙方的同意，否则应承担由此给乙方造成的损失。

第十四条：争议的解决

1．因质量问题发生争议的，由甲方委托有关技术部门进行质量鉴定，该鉴定的结论甲乙双方应当接受，各方均有权直接向对方索赔，并签订书面处理协议书，报见证方备案。

2．双方在执行合同中如协商不成，可向合同签订地法院起诉，过程中守约方所支付的费用（包括但不限于律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等，由违约方赔偿。合同签订地在此约定为台州市。）

第十五条：合同的生效

- 1.合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

- 2.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

3.本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方贰份，乙方贰份。

甲方：                                        乙方：

法定代表人：                                  法定代表人：

委托代理人：                                  法定代表人电话：

地 址：台州市甲南大道东段9号                 委托代理人电话：

地 址：

电 话： 0576-88909650                         电 话：

开 户 行：建设银行台州湾新区支行              开 户 行：

帐 号： 33050110284009125999                  帐 号：

税 号：91331001582685897J                     税 号：

签订地点：                     签订日期：                       年  月  日

项目廉政责任书

项目名称： 台州东发建设投资有限公司城市服务一体化系统项目

使用方（甲方）：   台州东发建设投资有限公司

中标供应商（乙方）：

为加强项目中的廉政建设，规范项目双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行项目双方合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该项目的工作人员，在项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目合同有关的设备、材料、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐其他单位和要求乙方购买项目合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行项目的有关方针、政策，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为项目合同的附件，与项目合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该项目完工验收合格时止。

第七条 本责任书一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　                　 　乙方单位：（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　               　　　　　法定代表人：

地址：　　　　　　　　　　　　　               　　　　地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　               　　电话：

年　月　日　　　　　　　　　　　　　               　　年　月　日

- 保密协议

甲方：

乙方：

鉴于乙方为甲方提供的：台州东发建设投资有限公司城市服务一体化系统项目工作过程中，乙方能够接触或从甲方处获得资料、文档和相关业务数据等保密信息，可以访问相关软、硬件平台环境。为确保对甲方的业务应用系统、信息系统设备及软、硬件平台环境进行有效保护，保障各类信息安全，经双方协商，达成本协议。

一、本协议所指保密信息

在乙方为甲方提供服务过程中，由于工作需要从甲方获得或接触到的业务数据、连接方式及登录信息、以及工作过程中产生的各类具有保密要求的资料文档，无论以何种形式或载于何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式，均属于保密信息范围。

二、双方权利与义务

1、乙方保证保密信息仅用于与所参与工作有关的用途或目的。

2、乙方保证对甲方所提供的保密信息按本协议约定予以保密，并采取适用且完善的保护措施和审慎程度进行保密。如由于乙方保管不当或对员工教育不力而导致保密信息流失、泄露，造成的一切后果由乙方承担。

3、乙方保证保密信息仅可在本方从事该工作的负责人和雇员范围内知悉。在上述人员知悉该保密信息前，乙方应向其提示保密信息的保密性和应承担的义务，确保上述人员承担保密责任的程度不低于本协议规定的程度。

4、如果甲方提出要求，乙方应按照甲方的指示将含有保密信息的所有文件或其他资料归还给甲方，或者按照甲方的指示予以销毁。

5、乙方人员在甲方所在地工作期间，应注意甲方所提供的办公环境的安全，避免个人办公设备被他人利用，进而破坏保密信息和系统安全。

6、乙方人员如需对软、硬件平台及应用系统进行操作，需向甲方提交申请，甲方同意后在甲方的监督下方可进行。

三、违约责任

乙方未履行本协议项下的条款均被视为违约，应承担因自己的违约行为而给甲方造成的损失，甲方发现一次乙方的违约行为，甲方将扣除乙方合同金额的10％作为违约金，直至扣完为止，并且甲方有权单方面终止合同，同时追究相关法律责任。

四、免责条款

由于地震、水灾、火灾或政策变化等人力不能预见、不能避免、不能抗拒的原因，导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本协议项下的有关义务时，甲乙双方相互不承担违约责任；在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行本协议。

五、争议的解决

本协议受中华人民共和国（以下简称“中国”）的法律管辖并按照中国的法律进行解释。由于本协议的履行或解释而产生的或与之有关的任何争议，如双方无法协商解决，则任何一方可将争议向甲方所在人民法院提起诉讼解决，过程中守约方所支付的费用（包括但不限于律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等），由违约方赔偿。

六、经双方书面确认，任何一方不得变更或修改本协议，国家另有规定的除外。

七、本协议未尽事宜，双方可签订补充协议。本协议的补充协议为其不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。

八、本协议一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。

九、本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）： 　　　　　　　　　　　　　　乙方（盖章）：

授权代表（签字）：                          授权代表（签字）：

- 日期：                                     日期：

第六章　投标文件格式

附件1

投标声明书

台州东发建设投资有限公司：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（ 姓名 ）系（ 供应商名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（              招标项目名称                ）（编号为）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

- 我公司声明截止投标时间近三年以来：未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及不存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件【说明：供应商在截止投标时间近三年以来，如有上述所列情形，但限制期届满的，可按实陈述，并提供相应证明文件】。

- 我公司在参与投标前已详细审查了采购文件和所有相关资料，我方完全知悉并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方对采购文件的所有内容没有任何异议，不申请澄清和质疑。

- 我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

- 我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

- 我公司严格履行采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务。

- 以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人签字：

日期：××年 ×× 月 ×× 日

附件2

授权委托书

台州东发建设投资有限公司：

（供应商全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	项目（编号为）的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

供应商全称（公章）：                              日期：

附：

法定代表人姓名： 法定代表身份证

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表姓名： 全权代表身份证

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件3

具有依法缴纳税收和社会保障资金证明的承诺函

（如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。）

台州东发建设投资有限公司：

我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金。如本声明失实，我单位自愿承担被取消成交资格等责任。

特此声明。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人签字：

日期：××年 ×× 月 ×× 日

附件4

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

台州东发建设投资有限公司：

我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。如本声明失实，我单位自愿承担被取消成交资格等责任。

特此声明。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人签字：

日期：××年 ×× 月 ×× 日

附件5

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函

台州东发建设投资有限公司：

若我单位有幸成为          项目名称         （编号为项目编号）的成交单位，我单位有履行该项目合同的设备和专业技术能力，胜任本项目的服务工作。如本声明失实，我单位自愿承担被取消成交资格等责任。

特此声明。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人签字：

日期：××年 ×× 月 ×× 日

- 附件6、开标一览表

开标一览表

致：台州东发建设投资有限公司

经研究，我们决定参加你单位的台州东发建设投资有限公司城市服务一体化系统项目的招标采购活动并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我们投标文件中的承诺按期、按质、按量提供服务。

2、我们同意按采购文件规定遵守采购方有关采购的各项规定。

3、我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，我方若未成为成交投标人，采购方有权不做任何解释。

4、我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《招标文件及合同书》中的全部任务。

| - 1.投标报价 | - 硬件报价（小写）： 元；软件报价（小写）： 元； - 运维费用（小写）：180000元； - 系统集成费（小写）： 元。 |
| --- | --- |
| - 2、投标总报价 | - 大写： 元； - 小写： 元。 - 注：投标总报价须包含18万元运维费用。 |
| 3、质量等级 | 符合要求 |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标报价应是采购文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，其应包括系统设计、开发、测试、实施、运行维护、第三方代码审核、软件运维费用、税金、验收、培训、设备安装、线缆铺设、辅材、辅助工作、验收、保险、税金、质保及售后技术服务等一切项目发生的其他费用。各供应商应根据采购方提供的技术资料，以及本工程实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。结算时，根据完成的软硬件工作量按实结算。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：             日期：

- 附件7、投标报价明细清单

投标报价明细清单

[货币单位：人民币元]

A、硬件报价清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价上限价（元） | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、智慧公厕系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 多合一气体传感器 | 台 | 76 | 3000 |  |  |
| 2 | lora网关 | 台 | 38 | 4000 |  |  |
| 3 | 4G卡 | 张 | 38 | 100 |  |  |
| 二、视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控摄像机 | 台 | 36 | 3000 |  |  |
| 2 | 监控支架 | 个 | 36 | 100 |  |  |
| 3 | 硬盘录像机 | 台 | 9 | 5000 |  |  |
| 4 | 硬盘 | 个 | 36 | 1200 |  |  |
| 5 | 8口POE交换机 | 台 | 9 | 1500 |  |  |
| 6 | 机柜 | 个 | 1 | 1500 |  |  |
| 7 | 网线 | 批 | 1 | 500 |  |  |
| 三、智慧环卫系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能部标一体机 | 个 | 68 | 3000 |  |  |
| 2 | 物联网卡 | 张 | 73 | 100 |  |  |
| 3 | 监控摄像机（前） | 台 | 68 | 300 |  |  |
| 4 | 监控摄像机（中） | 台 | 68 | 300 |  |  |
| 5 | 监控摄像机（后） | 台 | 68 | 300 |  |  |
| 6 | 车载显示器 | 台 | 68 | 1500 |  |  |
| 7 | GPS传感器 | 个 | 89 | 500 |  |  |
| 8 | 无线数显液位表 | 个 | 25 | 1500 |  |  |
| 9 | 超声波油位计（汽油） | 个 | 60 | 1000 |  |  |
| 10 | 油位传感器（柴油） | 个 | 34 | 1000 |  |  |
| 11 | 智能手环 | 个 | 550 | 500 |  |  |
| 四、大屏系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | 平米 | 9 | 20000 |  |  |
| 2 | 显示屏支架 | 平米 | 9 | 2000 |  |  |
| 3 | 配电箱 | 个 | 1 | 3500 |  |  |
| 4 | 电源 | 个 | 52 | 60 |  |  |
| 5 | 接收卡 | 张 | 32 | 200 |  |  |
| 6 | 视频处理器 | 个 | 1 | 15000 |  |  |
| 五、宿舍报警系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2p一体式智慧空开 | 个 | 170 | 600 |  |  |
| 2 | 物联网卡 | 张 | 170 | 40 |  |  |
| 3 | 物联网关 | 台 | 2 | 3000 |  |  |
| 4 | 消防网关 | 台 | 10 | 2200 |  |  |
| 5 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | 个 | 170 | 200 |  |  |
| 6 | 物联网卡 | 张 | 10 | 40 |  |  |
| 六、服务器 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 国产化云超融合一体机 | 台 | 1 | 150000 |  |  |
| 2 | 系统 | 套 | 1 | 10000 |  |  |
| 3 | 数据库 | 套 | 1 | 100000 |  |  |
| 4 | SSL证书 | 套 | 1 | 1000 |  |  |
| 注：硬件报价包含设备安装、线缆铺设及辅材费用等 硬件报价=一+二+三+四+五+六= 元（结转至开标一览表硬件报价） |  |  |  |  |  |  |

- B、软件报价清单

| 系统 | 一级模块 | 二级模块 | 功能点 | 单价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、驾驶舱 |  | 智慧环卫总舱 | 总舱概览 |  |
|  |  |  | 管养设施模块 |  |
|  |  |  | GIS地图 |  |
|  |  | 环卫要素一张图 | 环卫要素概览 |  |
|  |  |  | 视频概览 |  |
|  |  |  | 备概览 |  |
|  |  | 环卫人员一张图 | 实时位置显示 |  |
|  |  |  | 人员详情 |  |
|  |  |  | 人员管理模块 |  |
|  |  |  | 人员指挥模块 |  |
|  |  |  | 考勤管理模块 |  |
|  |  |  | 排班管理 |  |
|  |  |  | 实时体况 |  |
|  |  | 环卫车船一张图 | 车船实时位置 |  |
|  |  |  | 车船信息模块 |  |
|  |  | 环卫事件一张图 | 感知设备预警 |  |
|  |  |  | 实时事件展示 |  |
|  |  |  | 三色分级预警管理 |  |
|  | 可视化数据分析 | 环卫人员数据分析 | 人工作业监管 |  |
|  |  |  | 人工作业监管查询 |  |
|  |  | 环卫车辆数据分析 | 车辆作业监管 |  |
|  |  |  | 车辆作业监管查询 |  |
|  |  | 环卫事件数据分析 | 环卫事件数据分析预警 |  |
| 二、PC管理端 | 环卫业务管理 | 作业排班管理 | 周期排班管理 |  |
|  |  |  | 人员排班管理 |  |
|  |  |  | 排班日历 |  |
|  |  | 人员考勤管理 |  |  |
|  |  | 人员巡检管理 |  |  |
|  |  | 环卫人员数据管理 |  |  |
|  |  | 作业网格管理 |  |  |
|  |  | 环卫要素数据管理 |  |  |
|  |  | 中转站管理 |  |  |
|  |  | 码头管理 |  |  |
|  |  | 设备管理 | 物联感知设备管理 |  |
|  |  |  | 设备信息维护 |  |
|  | 环卫车船管理 | 车辆台账管理 |  |  |
|  |  | 车船位置监管 |  |  |
|  |  | 车辆视频监控 |  |  |
|  |  | 车辆报警管理 |  |  |
|  |  | 车辆违规行为管理 |  |  |
|  |  | 车辆驾驶员监管 |  |  |
|  |  | 车船作业记录 |  |  |
|  |  | 作业路线管理 |  |  |
|  |  | 车辆维修保养管理 |  |  |
|  |  | 保险年检管理 |  |  |
|  |  | 环卫车船数据管理 |  |  |
|  | 环卫事件管理 | 事件上报管理 |  |  |
|  |  | 事件处置 |  |  |
|  |  | 事件分析 |  |  |
|  | 消防管理 | 消防预警 |  |  |
|  | 系统管理 | 用户认证 |  |  |
|  |  | 工作台 |  |  |
|  |  | 用户管理 |  |  |
|  |  | 消息中心 |  |  |
|  |  | 个人中心 |  |  |
|  |  | 操作日志 |  |  |
|  | 公厕管理 | 公厕基础信息管理 |  |  |
|  |  | 公厕GIS展示 |  |  |
|  |  | 气味监管 |  |  |
|  | 生活垃圾转运一体化管理 | 远程视频监管 |  |  |
|  |  | 臭气监管 |  |  |
|  |  | 车辆排班管理 |  |  |
|  |  | 违规情况统计 |  |  |
|  |  | 垃圾转运报表 |  |  |
| 三、移动端小程序 | 消息通知 | 消息通知 |  |  |
|  | 数据看板 | 数据看板 |  |  |
|  | 日常工作上报 | 日常工作上报 |  |  |
|  | 视频查看 | 视频查看 |  |  |
|  | 事件处理 | 事件处理 |  |  |
| 四、系统集成对接 | 系统对接 | 系统对接 |  |  |
| 五、软件配套服务 | 包括但不限于提供需求设计、UI设计、概要设计、详细设计、用户手册等工作文档的移交，系统测试、系统部署、数据归集、整体软件系统运维服务等。 |  |  |  |
| 软件报价=一+二+三+四+五= 元（结转至开标一览表软件报价） 注：软件报价包第三方代码审核费用等 |  |  |  |  |
| 系统运维报价共计18万元（此费用为投入系统运维的总价，不得更改） |  |  |  |  |
| 系统集成费＝（硬件设备购置费＋系统软件购置费）= 元 |  |  |  |  |

要求：

1.投标设备报价清单表中空白部分由投标人填写，每单项均须填写单价和合价,其它属于招标内容范围内而未列入工程量清单子目内的，视为己包含或分配到工程量清单的其它单价或合价之中。计算结果以元为单位，保留整数。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

3.投标报价明细表所填内容按采购文件采购设备清单要求为准。如有漏报的，视同已包含在投标总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

4.投标报价应是采购文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，其应包括系统设计、开发、测试、实施、运行维护、第三方代码审核、软件运维费用、税金、验收、培训、设备安装、线缆铺设、辅材、辅助工作、验收、保险、税金、质保及售后技术服务等一切项目发生的其他费用。各供应商应根据采购方提供的技术资料，以及本工程实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。结算时，根据完成的软硬件工作量按实结算。

- 投标人名称（盖单位公章）：

- 法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

- 日        期

附件8、备品备件清单

台州东发建设投资有限公司城市服务一体化系统项目

备品备件清单

| 序号 | 备品备件名称 | 备品备件型号规格 | 用于具体部件及作用 | 产地/制造厂 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |

注：1、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要及招标文件的具体要求，准备足够数量的表格按实填写。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

附件9、供应商诚信投标承诺书

供应商诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加 台州东发建设投资有限公司城市服务一体化系统项目 项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不虚报资质业绩、不擅自修改招标文件，不虚假响应招标文件技术参数要求以牟取中标。

七、严格按照招标、投标文件要求签订合同，不违反法律无故拒签合同，不背离合同（或技术规格书）实质性内容的协议。

八、保证中标后不得转包及分包；

九、保证中标之后，按照投标文件承诺执行，如有违反，同意接受建设单位违约处罚并没收其履约保证金；

十、保证企业及所属人员无行贿犯罪记录；

我单位若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格、记入信用档案、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人（盖章）：                法定代表人（签字或盖章）：

年  月  日

附件10、技术偏离表

技术偏离表

招标项目名称：                                               项目编号：

|  | 序号 | 采购文件 条目号 | 采购文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |  |

注：招标需求中的软硬件技术参数须完全填写，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明偏离情况，如出现负偏离或缺项漏项做无效标处理。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

附件11、业绩证明

台州东发建设投资有限公司城市服务一体化系统项目

业绩证明

项目    （项目名称），业主单位为   （业主单位名称），该项目的施工单位为     （单位名称）。

特此证明。

业主单位（盖章）

年  月  日

注：1、本表手写或涂改无效，不作为评标依据。

2、本表不得删除，原件不予退还。

3、本证明须如实填写完整并不允许留白或涂改，并加盖该业绩发包人公章（如为发包人公章，必须与合同中的发包人名称一致，如有变更的一并提供变更记录），否则该业绩证明不予认可。

附件12、售后承诺书

台州东发建设投资有限公司城市服务一体化系统项目

售后承诺书

致：台州东发建设投资有限公司

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

- 如我单位中标，在满足招标文件要求硬件质保期3年，软件运维期3年的基础上，再免费延长硬件质保期      年，软件运维期      年。

二、运行维护响应要求：在质保期内接到软硬件故障通知后，我单位必定在15分钟内响应，     小时内（≤4小时）解决故障，硬件发生故障后不能及时修复的，提供备品、备件或备机及时更换，逾期未能修复的，同意按500元/点位/次从当年运维费中予以扣除。对于影响本项目系统正常运行的故障，我单位在接到故障通知后    小时内（≤2小时）赶到现场，查找原因，提出解决方案并修复，直至故障修妥完全恢复正常服务为止，保证系统在    小时内（≤4小时）修复，如     小时内（≤4小时）未解决，同意扣除当年运维费用500元；延迟超过3天仍未解决的，无条件同意采购方单方面终止合同，并不追究任何法律责任，造成的一切损失由我单位承担。

三、我单位的投标资格已按照招标文件约定的逐条自查，并如实填写。如招标人需要调查了解的，我单位负责本次投标的主管人员（分管经营的副总）将积极配合。主管人员：       ，手机号码：        。投标文件编制人员：        ，手机号码：           。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年    月   日

附件13、标准接口承诺函

台州东发建设投资有限公司城市服务一体化系统项目

标准接口承诺函

致：台州东发建设投资有限公司

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

如我单位中标，我单位无条件提供接口端源代码。

我单位确保本系统中所使用到的第三方软件具备正版许可。本项目系统开发完成后，系统的著作权属于采购方。如采购方后期需二次开发改造的，我单位向采购方无条件提供源代码。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年    月   日